## 总报价清单
通州区有机垃圾资源化综合处理中心
通州项目自控阀门报价总价表
项目：通州区有机垃圾资源化综合处理中心 |  |  |  |  | 车间：
区域/内容： |  |  |  |  | 表号：
制表： | [5 empty] | 制表日期：2026.02.26
序号 | 位号 | 名称 | 阀门类型 | 规格 | 备注 | 数量/台 | 品牌 | 投标方型号 | 投标方核实 阀门本体单重/Kg | 单价/元 | 合计/元
一、餐厨预处理车间自控阀门（TZ-0103-B04）
1 | 01MOV01 | A线喷淋阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
2 | 01MOV02 | B线喷淋阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
3 | 01MOV03 | A线冲洗阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
4 | 01MOV04 | B线冲洗阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
5 | 01MOV05 | 离心清洗阀A | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
6 | 01MOV06 | 离心清洗阀B | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
7 | 01MOV07 | 离心清洗阀C | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
8 | 01MOV08 | 离心清洗阀D | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
9 | 01MOV09 | 离心清洗阀E | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
10 | 01MOV10 | 离心清洗阀F | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
11 | 01MOV11 | 离心排水阀A | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
12 | 01MOV12 | 离心排水阀B | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
13 | 01MOV13 | 离心排水阀C | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
14 | 01MOV14 | 离心排水阀D | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
15 | 01MOV15 | 离心排水阀E | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 |  | 1
16 | 01MOV16 | 离心排水阀F | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 |  | 1
17 | 01MOV17 | 离心机切换阀 | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 |  | 1
18 | 01MOV18 | 重液清洗电动阀 | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
19 | 01MOV19 | 水加热蒸汽开关阀 | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN32 |  | 1
20 | 01MOV20 | 蒸汽直喷开关阀 | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN100 |  | 1
21 | 01MOV21A/B | 1/2#蒸汽开关阀 | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN125 |  | 2
22 | 01MCV22 | 重液调节阀 | 电动调节蝶阀 D971F-10C | DN125 |  | 1
23 | 01MOV23 | 碳源进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
24 | 01MOV24 | 1#机封水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 |  | 1
25 | 01MOV25 | 2#机封水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 |  | 1
26 | 01MOV26 | 3#机封水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 |  | 1
27 | 01MOV27 | 1#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
28 | 01MOV28 | 2#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
29 | 01MOV29 | 3#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
30 | 01MOV30 | 4#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
31 | 01MOV31 | 5#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
32 | 01MOV32 | 6#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
33 | 01MOV33 | 1#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
34 | 01MOV34 | 2#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
35 | 01MOV35 | 3#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
36 | 01MOV36 | 4#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
37 | 01MOV37 | 5#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
38 | 01MOV38 | 6#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
39 | 01MOV39 | 1#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
40 | 01MOV40 | 2#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
41 | 01MOV41 | 3#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
42 | 01MOV42 | 4#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
43 | 01MOV43 | 5#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
44 | 01MOV44 | 6#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
45 | 01MOV45 | 1#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
46 | 01MOV46 | 2#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
47 | 01MOV47 | 3#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
48 | 01MOV48 | 4#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
49 | 01MOV49 | 5#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
50 | 01MOV50 | 6#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
51 | 01MOV55 | 过滤机冲洗阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN50 |  | 1
52 | 01MOV56 | 离心进料切换阀 | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
53 | 21MOV01 | 塔水切换补水阀 | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN150 |  | 1
54 | 21MOV02 | 二次蒸汽冷却水阀 | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN125 |  | 1
55 | 21MOV03 | 厨余设备冷却水阀 | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN125 |  | 1
56 | 01GOV01 | 1#制浆进料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN150 |  | 1
57 | 01GOV02 | 2#制浆进料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN150 |  | 1
58 | 01GOV03 | 1#制浆出料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN250 |  | 1
59 | 01GOV04 | 2#制浆出料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN250 |  | 1
60 | 01GOV05 | 1#制浆排渣阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN600 |  | 1
61 | 01GOV06 | 2#制浆排渣阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN600 |  | 1
62 | 01GOV20 | 粪污进料阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN150 |  | 1
63 | 01GOV21 | 沼液进料阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN150 |  | 1
64 |  | 1#厌氧罐进料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
制表： 序号: 合计1; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 65 |  |  | 0
二、废弃油脂预处理车间（TZ-0201-B03）
1 | 02MOV01A~H | 1#~8#粗选螺旋蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN40 |  | 8
2 | 02MOV02A~H | 1#~8#滤液罐蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN25 |  | 8
3 | 02MOV03A~H | 1#~8#粗选螺旋加热蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 |  | 8
4 | 02MOV04A~H | 1#~8#粗选螺进口蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 |  | 8
5 | 02MOV05A~H | 1#~8#粗选螺旋排料阀 | 电动开关刀闸阀 PZ941W-10P | DN150 |  | 8
6 | 02MOV06A/B | 1#~2#餐厨沉淀器进料阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN50 |  | 2
7 | 02MOV07A/B | 1#~2#老火油沉淀器进料阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN80 |  | 2
8 | 02MOV08A~F | 1#~6#沉淀器进料阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN50 |  | 6
9 | 02MOV09A~D | 1#~4#除杂机冲洗阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN25 |  | 4
10 | 02MOV10A~H | 1#~8#粗选螺旋冷凝水阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN25 |  | 8
11 | 02MOV11A~H | 1#~8#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 |  | 8
制表： 序号: 合计2; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 70 |  |  | 0
三、厨余预处理车间（TZ-0303-B04）
1 | 03MOV01~4 | 调浆阀 | 电动球阀Q941F-10P | DN100 |  | 4
2 | 03MOV05~6 | 滤液喷淋阀 | 电动球阀Q941F-10P | DN80 |  | 2
3 | 03MOV07 | 蒸汽开关阀 | 电动球阀Q941H-16P | DN40 |  | 1
4 | 03MOV08 | 渗滤液转料阀 | 电动三通球阀Q944F-10P | DN80 |  | 1
5 | 03MOV09 | 渗滤液转料阀 | 电动三通球阀Q945F-10P | DN80 |  | 1
6 | 03MOV10~12 | 垃圾池喷淋阀 | 电动球阀Q941F-10P | DN50 |  | 3
7 | 03MCV01 | 蒸汽调节阀 | 比例调节阀（电动） | DN50 |  | 1
制表： 序号: 合计3; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 13 |  |  | 0
四、粪污预处理车间（TZ-0503-B04）
1 | 05GOV-01A/B | 浆料回流阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 2
2 | 05GOV-02A/B | 固液分离机冲水阀 | 气动球阀Q641X-10P | DN50 |  | 2
3 | 05GOV-03 | 浆料出料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
制表： 序号: 合计4; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 5 |  |  | 0
五、厌氧发酵系统（TZ-0703-B04）
1 | 07GOV01A/B | 浆料进1#-2#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 2
2 | 07GOV02 | 重液进1#水解罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN80 |  | 1
3 | 07GOV03A | 沼液进1#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
4 | 07GOV03B | 沼液进2#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
5 | 07GOV04 | 废液池进2#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 1
6 | 07GOV05A/B | 1#-2#水解罐出料气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 2
7 | 07GOV06A/B/C/D | 1#水解罐除砂气动阀1#-4# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 4
8 | 07GOV07A/B/C/D | 2#水解罐除砂气动阀1#-4# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 4
9 | 07GOV08A | 重液碳源去废水站气动阀1# | 气动球阀PQ673F-10P | DN65 |  | 1
10 | 07GOV08B | 重液碳源去废水站气动阀2# | 气动球阀PQ673F-10P | DN65 |  | 1
11 | 07GOV09A/B | 1#-2#水解罐换热开关阀 | 气动对夹蝶阀 | DN125 |  | 2
12 | 07GOV10A/B/C/D/E/F/G/H | 浆料进2#-9#厌氧罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 |  | 8
13 | 07GOV11 | 粪污进3#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
14 | 07GOV12A/B | 减量化浓液进4#-5#厌氧罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 |  | 2
15 | 07GOV13A/B | 污泥进6#-7#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 |  | 2
16 | 07GOV14 | HPRO浓液进9#厌氧罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 |  | 1
17 | 07GOV15A/B/C/D | 污泥进2/3#、4/5#、6/7#、8/9#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 4
18 | 07GOV16 | 沼液进1#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 |  | 1
19 | 07GOV17 | 脱水粪污进1#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
20 | 07GOV18 | 脱水粪污进1#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
21 | 07GOV19A/B | 沼液去废水站气动阀1#-2# | 气动对夹蝶阀 | DN125 |  | 2
22 | 07GOV20A/B/C/D/E/F/G/H | 2#-9#厌氧罐浮渣排放阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 |  | 8
23 | 07GOV21A/B/C/D/E/F/G/H | 2#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
24 | 07GOV22A/B/C/D/E/F/G/H | 3#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
25 | 07GOV23A/B/C/D/E/F/G/H | 4#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
26 | 07GOV24A/B/C/D/E/F/G/H | 5#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
27 | 07GOV25A/B/C/D/E/F/G/H | 6#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
28 | 07GOV26A/B/C/D/E/F/G/H | 7#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
29 | 07GOV27A/B/C/D/E/F/G/H | 8#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
30 | 07GOV28A/B/C/D/E/F/G/H | 9#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
31 | 07GOV29A | 2#厌氧罐二级厌氧气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
32 | 07GOV30A/B/C/D/E/F/G/H | 2#、3#、4#、5#、8#、9#厌氧罐换热出气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 6
33 | 07GOV31A/B/C/D/E/F/G/H | 2#、3#、4#、5#、8#、9#厌氧罐换热进气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 6
34 | 07GOV32A/B | 消化液溢流进1#-2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 2
35 | 07GOV33A/B | 厌氧浮渣进1#-2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 2
36 | 07GOV34 | 厌氧前粪污进2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
37 | 07GOV35 | 生化污泥进2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 1
38 | 07GOV36 | 沼液池沼液进2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 1
39 | 07GOV37 | 厌氧除砂进消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
40 | 07GOV38A/B/C/D | 2#消化液罐除砂气动阀1#-4# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 4
41 | 07GOV39 | 厌氧除砂去沼渣车间气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
42 | 07GOV40A/B | 6#/7#厌氧罐换热开关阀 | 气动对夹蝶阀 | DN125 |  | 2
43 | 07GOV41 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
制表： 序号: 合计5; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 144 |  |  | 0
六、TZ-0803-B04沼渣脱水车间
1 | 08GOV-01A/B | 消化液进泥阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 |  | 2
2 | 08GOV-02A/B | 化学污泥进料阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 2
3 | 08GOV-03A/B | 污泥消化液进料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 2
4 | 08GOV-04A/B/C/D/E | 压滤机进料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 5
5 | 08GOV-06A/B/C/D/E | 压滤机左暗流阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN100 |  | 5
6 | 08GOV-07A/B/C/D/E | 压滤机右暗流阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN100 |  | 5
7 | 08GOV-08A/B/C/D/E | 压榨回水阀 | 气动球阀Q641X-40P | DN65 |  | 5
8 | 08GOV-10 | 沼液罐进水阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 |  | 1
9 | 08GOV-11 | 2#浆料池进水阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 |  | 1
10 | 08GOV-12 | 粪污滤液-外排阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
11 | 08GOV-13A/B/C/D/E | 压滤机反吹阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN80 |  | 5
12 | 08GOV-14A/B | 压滤机反吹回料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 2
13 | 08GOV-15 | 粪污反吹回料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 1
14 | 08GOV-16A/B | 污泥消化液反吹回料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 2
15 | 08GOV-17A/B/C/D/E | 压滤机角（正）吹阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN65 |  | 5
16 | 08GOV-18A/B/C/D/E | 清洗阀 | 气动球阀Q641X-63P | DN50 |  | 5
17 | 08GOV-19 | 清洗回水阀 | 气动球阀Q641X-63P | DN100 |  | 1
18 | 08GOV-20 | 热水箱再生补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 1
19 | 08GOV-21 | 热水箱蒸汽开关阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN65 |  | 1
20 | 08GOV-22 | 压榨水箱再生水补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 1
21 | 08GOV-23 | 压榨水箱粪污滤液补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN100 |  | 1
22 | 08GOV-24 | 清洗水箱补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 1
23 | 08GOV-25 | 热水箱粪污滤液补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN100 |  | 1
24 | 08GOV-26 | 粪污中间罐出料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 1
25 | 08GOV-27 | 粪污中间罐与消化液中间罐联通阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 1
26 | 08GOV-28 | 粪污中间罐与污泥中间罐联通阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 1
制表： 序号: 合计6; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 59 |  |  | 0
七、发电车间（TZ-1403-B08）
1 | 14MOV10 | 尿素补充气动球阀 | 球阀 | DN32 |  | 1
制表： 序号: 合计7; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 1 |  |  | 0
制表： 序号: A; 制表： 名称: 以上设备材料合计; 制表日期：2026.02.26 数量/台: 357 |  |  | 0
制表： 序号: B; 制表： 名称: 运费合计（到甲方指定工厂内） |  |  | 含
制表： 序号: C; 制表： 名称: 调试费用合计; 制表： 阀门类型: 包含工具、辅材、劳务、员工投标及HSE费用 |  |  | 含
制表： 序号: D; 制表： 名称: 13%增值税专用发票合计 |  |  | 含
合计：人民币（大写）
注： 1、此表的总报价为投标总价。即买方支付给卖方的本次招标标的物、完成整个合同的所有费用； 2、投标总价是指投标人完成整个系统，实现项目技术标书要求所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造或采购、检测、包装、运输、保险、调试验收、培训、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、技术专利、质保期保障以及相关税费等的全部费用。 3、若单项价格与总价不符，以单项价格为准修正总价。 4、此报价总价表仅供参考，要求投标人报价时应包含项目的全部内容，不可漏报，报价表格亦可依投标方模板。 5、付款条件：30%预付款 +30%提货款+30%调试验收款+10%质保款（质保期满）。 6、交货期： 按车间安装顺序交货，4月底进场，50天内交完。 7、质保期：工程竣工验收合格后系统正式运行期满24个月或货到现场30个月（以先到为准）。
投标人代表签字盖章： 日期：

## 阀门报价明细表
通州项目自控阀门报价明细汇总表
制表： |  |  |  |  | 制表日期：2026.02.26 |  | 阀门本体描述 | [5 empty] | 执行机构描述（气动阀门请加注电磁阀、限位开关、过滤器型号，电动阀门注明执行机构电压） | [9 empty] | 阀门本体单价/元 | 执行机构及附件单价/元 | 单台总价/元 | 合计总价/元
序号 | 位号 | 名称 | 阀门类型 | 规格 | 备注 | 数量/台 | 阀体材质 | 阀板（芯）材质 | 阀座材质 | 填料 | 泄漏等级 | 接口型式 | 执行方式 | 执行器品牌 | 型号规格 | 备注 | 三联件品牌 | 型号规格 | 电磁阀品牌 | 型号规格 | 阀位开关品牌 | 型号规格
一、餐厨预处理车间自控阀门（TZ-0103-B04）
1 | 01MOV01 | A线喷淋阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
2 | 01MOV02 | B线喷淋阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
3 | 01MOV03 | A线冲洗阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
4 | 01MOV04 | B线冲洗阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN50 |  | 1
5 | 01MOV05 | 离心清洗阀A | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
6 | 01MOV06 | 离心清洗阀B | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
7 | 01MOV07 | 离心清洗阀C | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
8 | 01MOV08 | 离心清洗阀D | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
9 | 01MOV09 | 离心清洗阀E | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
10 | 01MOV10 | 离心清洗阀F | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
11 | 01MOV11 | 离心排水阀A | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
12 | 01MOV12 | 离心排水阀B | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
13 | 01MOV13 | 离心排水阀C | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
14 | 01MOV14 | 离心排水阀D | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
15 | 01MOV15 | 离心排水阀E | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 |  | 1
16 | 01MOV16 | 离心排水阀F | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 |  | 1
17 | 01MOV17 | 离心机切换阀 | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN80 |  | 1
18 | 01MOV18 | 重液清洗电动阀 | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
19 | 01MOV19 | 水加热蒸汽开关阀 | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN32 |  | 1
20 | 01MOV20 | 蒸汽直喷开关阀 | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN100 |  | 1
21 | 01MOV21A/B | 1/2#蒸汽开关阀 | 电动开关截止阀 J941H-16C | DN125 |  | 2
22 | 01MCV22 | 重液调节阀 | 电动调节蝶阀 D971F-10C | DN125 |  | 1
23 | 01MOV23 | 碳源进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
24 | 01MOV24 | 1#机封水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 |  | 1
25 | 01MOV25 | 2#机封水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 |  | 1
26 | 01MOV26 | 3#机封水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN15 |  | 1
27 | 01MOV27 | 1#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
28 | 01MOV28 | 2#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
29 | 01MOV29 | 3#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
30 | 01MOV30 | 4#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
31 | 01MOV31 | 5#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
32 | 01MOV32 | 6#除渣洗机水阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN25 |  | 1
33 | 01MOV33 | 1#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
34 | 01MOV34 | 2#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
35 | 01MOV35 | 3#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
36 | 01MOV36 | 4#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
37 | 01MOV37 | 5#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
38 | 01MOV38 | 6#加热罐进料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN80 |  | 1
39 | 01MOV39 | 1#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
40 | 01MOV40 | 2#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
41 | 01MOV41 | 3#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
42 | 01MOV42 | 4#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
43 | 01MOV43 | 5#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
44 | 01MOV44 | 6#蒸汽加热阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN65 |  | 1
45 | 01MOV45 | 1#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
46 | 01MOV46 | 2#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
47 | 01MOV47 | 3#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
48 | 01MOV48 | 4#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
49 | 01MOV49 | 5#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
50 | 01MOV50 | 6#加热罐出料阀 | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN100 |  | 1
51 | 01MOV55 | 过滤机冲洗阀 | 电动开关球阀 Q941H-16C | DN50 |  | 1
52 | 01MOV56 | 离心进料切换阀 | 电动开关三通球阀 Q945F-10P | DN65 |  | 1
53 | 21MOV01 | 塔水切换补水阀 | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN150 |  | 1
54 | 21MOV02 | 二次蒸汽冷却水阀 | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN125 |  | 1
55 | 21MOV03 | 厨余设备冷却水阀 | 电动开关蝶阀 D943F-10C(RF) | DN125 |  | 1
56 | 01GOV01 | 1#制浆进料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN150 |  | 1
57 | 01GOV02 | 2#制浆进料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN150 |  | 1
58 | 01GOV03 | 1#制浆出料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN250 |  | 1
59 | 01GOV04 | 2#制浆出料阀 | 气动开关蝶阀 D671F-10C(RF) | DN250 |  | 1
60 | 01GOV05 | 1#制浆排渣阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN600 |  | 1
61 | 01GOV06 | 2#制浆排渣阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN600 |  | 1
62 | 01GOV20 | 粪污进料阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN150 |  | 1
63 | 01GOV21 | 沼液进料阀 | 气动开关刀闸阀 PZ673F-10P | DN150 |  | 1
64 |  | 1#厌氧罐进料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
合计1 | [5 empty] | 65
二、废弃油脂预处理车间（TZ-0201-B03）
1 | 02MOV01A~H | 1#~8#粗选螺旋蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN40 |  | 8
2 | 02MOV02A~H | 1#~8#滤液罐蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN25 |  | 8
3 | 02MOV03A~H | 1#~8#粗选螺旋加热蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 |  | 8
4 | 02MOV04A~H | 1#~8#粗选螺进口蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 |  | 8
5 | 02MOV05A~H | 1#~8#粗选螺旋排料阀 | 电动开关刀闸阀 PZ941W-10P | DN150 |  | 8
6 | 02MOV06A/B | 1#~2#餐厨沉淀器进料阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN50 |  | 2
7 | 02MOV07A/B | 1#~2#老火油沉淀器进料阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN80 |  | 2
8 | 02MOV08A~F | 1#~6#沉淀器进料阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN50 |  | 6
9 | 02MOV09A~D | 1#~4#除杂机冲洗阀 | 电动开关球阀Q941F-10P | DN25 |  | 4
10 | 02MOV10A~H | 1#~8#粗选螺旋冷凝水阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN25 |  | 8
11 | 02MOV11A~H | 1#~8#粗选螺旋喷吹蒸汽阀 | 电动开关球阀Q941H-16C | DN20 |  | 8
合计2 | [5 empty] | 70
三、厨余预处理车间（TZ-0303-B04）
1 | 03MOV01~4 | 调浆阀 | 电动球阀Q941F-10P | DN100 |  | 4
2 | 03MOV05~6 | 滤液喷淋阀 | 电动球阀Q941F-10P | DN80 |  | 2
3 | 03MOV07 | 蒸汽开关阀 | 电动球阀Q941H-16P | DN40 |  | 1
4 | 03MOV08 | 渗滤液转料阀 | 电动三通球阀Q944F-10P | DN80 |  | 1
5 | 03MOV09 | 渗滤液转料阀 | 电动三通球阀Q945F-10P | DN80 |  | 1
6 | 03MOV10~12 | 垃圾池喷淋阀 | 电动球阀Q941F-10P | DN50 |  | 3
7 | 03MCV01 | 蒸汽调节阀 | 比例调节阀（电动） | DN50 |  | 1
合计3 | [5 empty] | 13
四、粪污预处理车间（TZ-0503-B04）
1 | 05GOV-01A/B | 浆料回流阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 2
2 | 05GOV-02A/B | 固液分离机冲水阀 | 气动球阀Q641X-10P | DN50 |  | 2
3 | 05GOV-03 | 浆料出料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
合计4 | [5 empty] | 5
五、厌氧发酵系统（TZ-0703-B04）
1 | 07GOV01A/B | 浆料进1#-2#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 2
2 | 07GOV02 | 重液进1#水解罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN80 |  | 1
3 | 07GOV03A | 沼液进1#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
4 | 07GOV03B | 沼液进2#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
5 | 07GOV04 | 废液池进2#水解罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 1
6 | 07GOV05A/B | 1#-2#水解罐出料气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 2
7 | 07GOV06A/B/C/D | 1#水解罐除砂气动阀1#-4# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 4
8 | 07GOV07A/B/C/D | 2#水解罐除砂气动阀1#-4# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 4
9 | 07GOV08A | 重液碳源去废水站气动阀1# | 气动球阀PQ673F-10P | DN65 |  | 1
10 | 07GOV08B | 重液碳源去废水站气动阀2# | 气动球阀PQ673F-10P | DN65 |  | 1
11 | 07GOV09A/B | 1#-2#水解罐换热开关阀 | 气动对夹蝶阀 | DN125 |  | 2
12 | 07GOV10A/B/C/D/E/F/G/H | 浆料进2#-9#厌氧罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 |  | 8
13 | 07GOV11 | 粪污进3#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
14 | 07GOV12A/B | 减量化浓液进4#-5#厌氧罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 |  | 2
15 | 07GOV13A/B | 污泥进6#-7#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 |  | 2
16 | 07GOV14 | HPRO浓液进9#厌氧罐气动阀 | 气动球阀 Q641F-10P | DN100 |  | 1
17 | 07GOV15A/B/C/D | 污泥进2/3#、4/5#、6/7#、8/9#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 4
18 | 07GOV16 | 沼液进1#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 |  | 1
19 | 07GOV17 | 脱水粪污进1#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
20 | 07GOV18 | 脱水粪污进1#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
21 | 07GOV19A/B | 沼液去废水站气动阀1#-2# | 气动对夹蝶阀 | DN125 |  | 2
22 | 07GOV20A/B/C/D/E/F/G/H | 2#-9#厌氧罐浮渣排放阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 |  | 8
23 | 07GOV21A/B/C/D/E/F/G/H | 2#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
24 | 07GOV22A/B/C/D/E/F/G/H | 3#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
25 | 07GOV23A/B/C/D/E/F/G/H | 4#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
26 | 07GOV24A/B/C/D/E/F/G/H | 5#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
27 | 07GOV25A/B/C/D/E/F/G/H | 6#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
28 | 07GOV26A/B/C/D/E/F/G/H | 7#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
29 | 07GOV27A/B/C/D/E/F/G/H | 8#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
30 | 07GOV28A/B/C/D/E/F/G/H | 9#厌氧罐排砂气动阀1#-8# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 8
31 | 07GOV29A | 2#厌氧罐二级厌氧气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
32 | 07GOV30A/B/C/D/E/F/G/H | 2#、3#、4#、5#、8#、9#厌氧罐换热出气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 6
33 | 07GOV31A/B/C/D/E/F/G/H | 2#、3#、4#、5#、8#、9#厌氧罐换热进气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 6
34 | 07GOV32A/B | 消化液溢流进1#-2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 2
35 | 07GOV33A/B | 厌氧浮渣进1#-2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 2
36 | 07GOV34 | 厌氧前粪污进2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
37 | 07GOV35 | 生化污泥进2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 1
38 | 07GOV36 | 沼液池沼液进2#消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN125 |  | 1
39 | 07GOV37 | 厌氧除砂进消化液罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
40 | 07GOV38A/B/C/D | 2#消化液罐除砂气动阀1#-4# | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 4
41 | 07GOV39 | 厌氧除砂去沼渣车间气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 1
42 | 07GOV40A/B | 6#/7#厌氧罐换热开关阀 | 气动对夹蝶阀 | DN125 |  | 2
43 | 07GOV41 | 生物柴油废水进3#厌氧罐气动阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
合计5 | [5 empty] | 144
六、TZ-0803-B04沼渣脱水车间
1 | 08GOV-01A/B | 消化液进泥阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN200 |  | 2
2 | 08GOV-02A/B | 化学污泥进料阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 2
3 | 08GOV-03A/B | 污泥消化液进料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN150 |  | 2
4 | 08GOV-04A/B/C/D/E | 压滤机进料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 5
5 | 08GOV-06A/B/C/D/E | 压滤机左暗流阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN100 |  | 5
6 | 08GOV-07A/B/C/D/E | 压滤机右暗流阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN100 |  | 5
7 | 08GOV-08A/B/C/D/E | 压榨回水阀 | 气动球阀Q641X-40P | DN65 |  | 5
8 | 08GOV-10 | 沼液罐进水阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 |  | 1
9 | 08GOV-11 | 2#浆料池进水阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN250 |  | 1
10 | 08GOV-12 | 粪污滤液-外排阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN100 |  | 1
11 | 08GOV-13A/B/C/D/E | 压滤机反吹阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN80 |  | 5
12 | 08GOV-14A/B | 压滤机反吹回料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 2
13 | 08GOV-15 | 粪污反吹回料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 1
14 | 08GOV-16A/B | 污泥消化液反吹回料阀 | 气动球阀Q641F-40P | DN150 |  | 2
15 | 08GOV-17A/B/C/D/E | 压滤机角（正）吹阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN65 |  | 5
16 | 08GOV-18A/B/C/D/E | 清洗阀 | 气动球阀Q641X-63P | DN50 |  | 5
17 | 08GOV-19 | 清洗回水阀 | 气动球阀Q641X-63P | DN100 |  | 1
18 | 08GOV-20 | 热水箱再生补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 1
19 | 08GOV-21 | 热水箱蒸汽开关阀 | 气动球阀Q641F-16P | DN65 |  | 1
20 | 08GOV-22 | 压榨水箱再生水补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 1
21 | 08GOV-23 | 压榨水箱粪污滤液补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN100 |  | 1
22 | 08GOV-24 | 清洗水箱补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN80 |  | 1
23 | 08GOV-25 | 热水箱粪污滤液补水阀 | 气动球阀Q641F-10P | DN100 |  | 1
24 | 08GOV-26 | 粪污中间罐出料阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 1
25 | 08GOV-27 | 粪污中间罐与消化液中间罐联通阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 1
26 | 08GOV-28 | 粪污中间罐与污泥中间罐联通阀 | 气动刀闸阀PZ673F-10P | DN300 |  | 1
合计6 | [5 empty] | 59
七、发电车间（TZ-1403-B08）
1 | 14MOV10 | 尿素补充气动球阀 | 球阀 | DN32 |  | 1
合计7 | [5 empty] | 1
A |  | 以上设备材料合计 |  |  |  | 357

## 主要外协、外购件明细表
本项目产品中主要外协、外购件情况
序号 | 外协(购)件名称 | 规格、型号及主要参数 | 合作及进货方式 | 主要外购(协)件制造厂商名称、地址、电话及联系人
|  |  |  | 地址 | 电话 | 联系人
1 | 气动执行机构
2 | 电动执行机构
3 | 电磁阀
4 | 定位器
5 | 接线盒
6 | 限位开关
7 | 气动三联件
8 | ..
9 | ..
10 | ..
11 | ..

## 质保期内备品备件报价表
联动试车、投料试车、开车、性能测试及质保期内用备品备件报价表（P3）
投标人名称: | [5 empty] | 招标编号: |  |  |  | 日期:
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1．当单价和总价不一致时，以单价为准。 2．免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 特殊工具报价表
特殊工具报价表(P5)
投标人名称: |  |  | 招标编号: |  |  | 日期:
序号 | 工具名称 | 配套主机 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
[6 empty] | （元） | （元）
1
2
3
……
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。 2.当单价和总价不一致时，以单价为准。 3.免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 推荐的质保期后分项报价表
投标人推荐价格表格式
推荐的质保期后两年内正常使用备品备件和易磨损件分项报价表
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.上述单价在质保期结束前持续有效。
投标人代表签字盖章：
日期：