## 总报价明细清单
LK-ZB-EB-2026005 手动阀门报价总价表
制表： |  |  |  |  | 制表日期： | [5 empty] | 阀门本体描述 |  |  |  |  | 备注
序号 | 名称 | 类型 | 规格 | 备注 | 数量/台 | 品牌 | 投标方型号 | 投标方核实 阀门本体单重/Kg | 单价/元 | 合计/元 | 阀体材质 | 阀板（芯）材质 | 阀座材质 | 填料 | 泄漏等级
一、外管手动阀门（TZ-0003-B02）
1 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN50 |  | 1
2 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN25 |  | 6
3 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN65 |  | 1
4 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN150 |  | 1
5 | 膜盒式疏水阀 | CS46H-16P | DN25 |  | 2
6 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 1
合计1 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 0
二、餐厨预处理车间工艺管道（TZ-0103-B02） | 离心清洗阀C | 电动开关球阀 Q941F-10P | DN32 |  | 1
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN250 |  | 4
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN200 |  | 21
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN150 |  | 6
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN125 |  | 48
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN100 |  | 18
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN80 |  | 2
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN50 |  | 22
8 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN150 |  | 1
9 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN250 |  | 4
10 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN150 |  | 1
11 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN150 |  | 1
12 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-25P | DN150 |  | 2
13 | 管道法兰视镜 | 直通式/法兰/钢化硼硅玻璃/1.6MPa/120-180℃，法兰标准：HG/T 20592 PL/RF PN16 B系列 | DN50 |  | 2
14 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN50 |  | 2
15 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN65 |  | 10
16 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN80 |  | 2
17 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN80 |  | 1
18 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN100 |  | 1
19 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN50 |  | 2
20 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN65 |  | 8
21 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN80 |  | 2
22 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN125 |  | 14
23 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN200 |  | 4
24 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN150 |  | 1
25 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN150 |  | 1
26 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN80 |  | 1
27 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN65 |  | 2
28 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN50 |  | 2
29 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN65 |  | 2
30 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN250 |  | 2
31 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN25 |  | 15
32 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN50 |  | 2
33 | 对夹式旋启式止回阀 | H74W-16P | DN32 |  | 1
34 | 对夹式旋启式止回阀 | H74W-16P | DN100 |  | 1
35 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN80 |  | 3
36 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN65 |  | 16
37 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 8
38 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN40 |  | 7
39 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN80 |  | 2
40 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN65 |  | 4
41 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 2
42 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN25 |  | 2
43 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN80 |  | 2
44 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN65 |  | 2
45 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN40 |  | 1
46 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN80 |  | 2
47 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 1
48 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 3
49 | 法兰碳钢手动球阀 | Q41F-10C | DN80 |  | 2
50 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 36
51 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN20 |  | 2
52 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN25 |  | 6
53 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 22
54 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 4
55 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 2
56 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN15 |  | 12
57 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN20 |  | 6
58 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN50 |  | 2
59 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 56
60 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN25 |  | 4
61 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN40 |  | 2
62 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN20 |  | 14
63 | 自动排气阀 | P11X-10P | DN20 |  | 2
64 | 自动排气阀 | P11X-10P | DN25 |  | 6
65 | 水流指示器 | 叶轮偏心内丝视镜 | DN15 |  | 30
66 | 手动截止阀 | J41Y-16P | DN25 |  | 54
67 | 手动截止阀 | J41Y-16P | DN50 |  | 4
68 | 手动截止阀 | J41Y-16C | DN25 |  | 3
69 | 手动截止阀 | J41Y-16C | DN32 |  | 1
70 | 手动截止阀 | J41Y-16C | DN50 |  | 12
71 | 手动截止阀 | J41Y-16C | DN125 |  | 5
72 | 手动截止阀 | J41Y-16C | DN200 |  | 1
73 | 法兰碳钢减压阀 | Y43H-16C(RF) | DN125 |  | 1
74 | 杠杆浮球式疏水阀 | CS41H-16P | DN50 |  | 2
75 | 自由浮球式疏水阀 | CS41H-16P | DN25 |  | 12
76 | 膜盒式疏水阀 | CS46H-16P | DN25 |  | 4
77 | 减压阀 | 通径：G1" | DN25 |  | 1
78 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN150 |  | 4
79 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN125 |  | 4
80 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN200 |  | 2
81 | 对夹式碳钢手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN125 |  | 2
82 | 旋启式止回阀 | H44H-10C | DN125 |  | 2
83 | 手动三通球阀 | Q44F-10P | DN80 |  | 2
84 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 |  | 1
85 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN40 |  | 1
86 | 旋启式止回阀 | H44Y-16P | DN50 |  | 1
87 | Y型过滤器 | 法兰连接、30目 | DN125 |  | 1
88 | C级过滤器 | G1.5" | DN40 |  | 1
合计2 |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  | 0
三、废弃油脂车间（TZ-0203-B02）
1 | 手动球阀 | Q341F-10P | DN100 |  | 37
2 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN80 |  | 30
3 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN65 |  | 27
4 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN25 |  | 4
5 | 手动球阀 | Q41F-10C | DN80 |  | 2
6 | 手动球阀 | Q41F-10C | DN65 |  | 1
7 | 手动球阀 | Q41F-10C | DN40 |  | 2
8 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN50 |  | 2
9 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN80 |  | 10
10 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN65 |  | 7
11 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN40 |  | 1
12 | 止回阀 | H44Y-10P | DN80 |  | 4
13 | 止回阀 | H44Y-10P | DN65 |  | 17
14 | 止回阀 | H44Y-16P | DN25 |  | 24
15 | 止回阀 | H44H-10C | DN200 |  | 4
16 | 止回阀 | H44H-10C | DN125 |  | 2
17 | 止回阀 | H14H-16C | DN15 |  | 24
18 | 手动截止阀 | J41Y-16P | DN25 |  | 104
19 | 自由浮球疏水阀 | CS41H-16P | DN25 |  | 32
20 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN40 |  | 8
21 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN25 |  | 24
22 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN20 |  | 24
23 | 手动螺纹截止阀 | J11H-16C | DN20 |  | 4
24 | 手动螺纹截止阀 | J11H-16C | DN15 |  | 32
25 | 法兰手动蝶阀 | D341F-10C(RF) | DN150 |  | 2
26 | 法兰手动蝶阀 | D41F-10C(RF) | DN80 |  | 4
27 | 法兰对夹式手动蝶阀 | D371X-10C(RF) | DN250 |  | 3
28 | 法兰对夹式手动蝶阀 | D371X-10C(RF) | DN250 |  | 4
29 | 法兰对夹式手动蝶阀 | D371X-10C(RF) | DN200 |  | 6
30 | 法兰对夹式手动蝶阀 | D371X-10C(RF) | DN125 |  | 2
31 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN40 |  | 4
32 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN25 |  | 21
33 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN20 |  | 36
34 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 12
合计3 |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  | 0
四、厨余预处理车间（TZ-0303-B02）
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN200 |  | 4
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN125 |  | 2
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN100 |  | 2
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN80 |  | 4
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN50 |  | 2
6 | 管道法兰玻璃视盅 | 直通式 | DN50 |  | 6
7 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN125 |  | 2
8 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN100 |  | 2
9 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN80 |  | 2
10 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN50 |  | 1
11 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN100 |  | 1
12 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 6
13 | 法兰碳钢手动球阀 | Q41F-10C | DN40 |  | 4
14 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 2
15 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 2
16 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 5
17 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN32 |  | 1
18 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 8
19 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN25 |  | 2
20 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 12
21 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN20 |  | 2
22 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 24
23 | 水流指示器 | 叶轮偏心内丝视镜 | DN15 |  | 12
24 | 水流指示器 | 叶轮偏心内丝视镜 | DN15 |  | 4
25 | 手动截止阀 | J41Y-16P | DN20 |  | 5
26 | 手动截止阀 | J41Y-16P | DN25 |  | 3
27 | 手动截止阀 | J41Y-16C | DN40 |  | 1
28 | 手动截止阀 | J41Y-16C | DN50 |  | 1
29 | 对夹式旋启式止回阀 | H74W-16P | DN50 |  | 1
30 | 旋启式止回阀 | H44Y-16P | DN25 |  | 1
31 | 膜盒式疏水阀 | CS46H-16P | DN25 |  | 1
合计4 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 0
五、粪污预处理车间（TZ-0503-B02）
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN200 |  | 3
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN150 |  | 4
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN125 |  | 2
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN100 |  | 4
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN65 |  | 2
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN50 |  | 5
7 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN125 |  | 2
8 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN65 |  | 2
9 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN65 |  | 4
10 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 2
11 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN65 |  | 1
12 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 5
13 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 6
14 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 5
15 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN25 |  | 4
16 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN40 |  | 1
17 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN50 |  | 3
合计5 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 0
六、厌氧发酵系统（TZ-0703-B02）
1 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN300 |  | 4
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN250 |  | 4
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN200 |  | 16
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN150 |  | 125
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN125 |  | 45
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN100 |  | 106
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN65 |  | 4
8 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 157
9 | 手动球阀 | Q41F-10C | DN50 |  | 32
10 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN50 |  | 2
11 | 手动球阀 | Q41F-16P（ | DN40 |  | 5
12 | 手动球阀 | Q11F-10P | DN40 |  | 1
13 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN32 |  | 1
14 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN25 |  | 12
15 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN25 |  | 30
16 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN20 |  | 62
17 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN20 |  | 21
18 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN15 |  | 66
19 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 82
20 | 螺纹手动球阀 | Q11F-10P | DN10 |  | 13
21 | 对夹式手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN600 |  | 3
22 | 对夹式手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN250 |  | 19
23 | 对夹式手动蝶阀 | D371F-10C(RF） | DN200 |  | 21
24 | 对夹式手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN150 |  | 9
25 | 法兰式楔形闸阀 | Z41F-10P | DN150 |  | 1
26 | 对夹式手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN125 |  | 12
27 | 对夹式手动蝶阀 | D371X-10C(RF) | DN125 |  | 2
28 | 对夹式手动蝶阀 | D71X-10C(RF) | DN100 |  | 8
29 | 对夹式手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN100 |  | 8
30 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN25 |  | 3
31 | 自动排气阀 | P11X-10C | DN15 |  | 18
32 | 膜盒式疏水阀 | CS46H-16C | DN25 |  | 1
33 | 减压阀 | 通径：Rp 1 1/2"；两端内螺纹连接 | DN40 |  | 1
34 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN250 |  | 1
35 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN200 |  | 2
36 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN150 |  | 6
37 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN125 |  | 5
38 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN100 |  | 18
39 | 对夹式止回阀 | H74Y-10P | DN100 |  | 5
40 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN80 |  | 1
41 | 对夹式止回阀 | H74Y-10X | DN65 |  | 1
42 | 旋启式止回阀 | H44Y-10P | DN50 |  | 1
43 | 法兰旋启式止回阀 | H44H-16P | DN40 |  | 1
44 | Y型过滤器 | Y型 20目 | DN100 |  | 1
45 | Y型过滤器 | Y型 20目 | DN40 |  | 1
合计6 |  |  |  |  | 937 |  |  |  |  | 0
七、沼渣脱水车间（TZ-0803-B04）
1 | 手动不锈钢闸阀 | Z41H-25P | DN150 |  | 10
2 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN300 |  | 9
3 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN250 |  | 1
4 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN200 |  | 49
5 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN150 |  | 20
6 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN125 |  | 2
7 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN100 |  | 8
8 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN80 |  | 1
9 | 对夹式不锈钢刀闸阀 | PZ73F-10P | DN50 |  | 12
10 | 旋启式止回阀 | H44H-10P | DN200 |  | 6
11 | 旋启式止回阀 | H44H-25P | DN150 |  | 10
12 | 旋启式止回阀 | H44H-10P | DN150 |  | 1
13 | 旋启式止回阀 | H44H-10P | DN100 |  | 3
14 | 旋启式止回阀 | H44H-25P | DN80 |  | 5
15 | 旋启式止回阀 | H44H-16P | DN80 |  | 2
16 | 旋启式止回阀 | H44H-40P | DN65 |  | 5
17 | 旋启式止回阀 | H44H-16P | DN65 |  | 5
18 | 旋启式止回阀 | H44H-10P | DN65 |  | 1
19 | 旋启式止回阀 | H44Y-63P | DN50 |  | 2
20 | 螺纹旋启式止回阀 | H14H-16P | DN80 |  | 2
21 | 手动球阀 | Q341F-10P | DN100 |  | 6
22 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN80 |  | 2
23 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN65 |  | 3
24 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN50 |  | 5
25 | 手动球阀 | Q41F-63P | DN50 |  | 3
26 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN40 |  | 1
27 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN80 |  | 4
28 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN80 |  | 4
29 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN65 |  | 2
30 | 螺纹手动球阀 | Q41F-16P | DN40 |  | 2
31 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN25 |  | 1
32 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN15 |  | 65
33 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN15 |  | 4
34 | 螺纹疏水阀 | CS11H-16P | DN15 |  | 4
35 | 螺纹手动球阀 | Q11F-63P | DN15 |  | 6
36 | 内螺纹针阀 | J11W-25P | DN25 |  | 5
37 | 内螺纹针阀 | J11W-25P | DN15 |  | 15
38 | 手动截止阀 | J41H-16P | DN65 |  | 1
39 | Y型过滤器 | 304;40目;PN10;RF | DN65 |  | 5
40 | Y型过滤器 | 304;40目;PN10;RF | DN100 |  | 1
41 | PVC塑料法兰球阀 | Q41F-10S；PN1.0Mpa | dn110 |  | 1
42 | PVC塑料法兰球阀 | Q41F-10S；PN1.0Mpa | dn90 |  | 4
43 | PVC塑料法兰球阀 | Q41F-10S；PN1.0Mpa | dn50 |  | 2
44 | PE止回阀 | H41F-10S；PN1.0Mpa | dn63 |  | 5
45 | PE止回阀 | H41F-10S；PN1.0Mpa | dn50 |  | 2
46 | PE双活接热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn160 |  | 1
47 | PE双活接热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn110 |  | 2
48 | PE热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn110 |  | 1
49 | PE双活接热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn90 |  | 2
50 | PE热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn90 |  | 7
51 | PE双活接热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn63 |  | 3
52 | PE热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn63 |  | 10
53 | PE双活接热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn50 |  | 2
54 | PE热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn50 |  | 6
55 | PE双活接热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn32 |  | 4
56 | PE热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn32 |  | 4
57 | PE热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn25 |  | 6
58 | PE热熔球阀 | Q11F-10S；PN1.0Mpa | dn20 |  | 4
59 | PE止回阀（螺纹） | H41F-10S；PN1.0Mpa | dn63 |  | 2
60 | PE止回阀（螺纹） | H41F-10S；PN1.0Mpa | dn32 |  | 4
61 | 快速接头 | 快速接头公头，另一端法兰 | DN50 |  | 1
62 | 快速接头 | 快速接头公头，另一端法兰 | DN100 |  | 1
合计7 |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  | 0
八、发电车间（TZ-1403-B02）
1 | 手动球阀 | Q41F-10C | DN80 |  | 1
2 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN32 |  | 4
3 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN25 |  | 4
4 | 手动球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 6
5 | 法兰式手动蝶阀 | D341F-10C(RF) | DN400 |  | 1
6 | 对夹式手动蝶阀 | D371F-10C(RF) | DN125 |  | 4
7 | 对夹式手动蝶阀 | D71X-10C(RF) | DN100 |  | 12
8 | 旋启式止回阀 | H44H-10C | DN100 |  | 4
9 | 自动排气阀 | P11X-10C;PN10;内螺纹连接 | DN15 |  | 6
10 | Y型过滤器 | Y型 30目 | DN100 |  | 4
合计8 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 0
九、烟气换热间（TZ-1403-B07）
1 | 截止阀 | J41H-16C DN25 | DN125 |  | 1
2 | 截止阀 | J41H-16C DN65 | DN65 |  | 4
3 | 截止阀 | J41H-16C DN15 | DN15 |  | 4
4 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 |  | 1
5 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN40 |  | 3
6 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN40 |  | 2
7 | 手动球阀 | Q11F-16P（ | DN40 |  | 3
8 | 手动球阀 | Q41F-10P | DN32 |  | 2
9 | 手动螺纹球阀 | Q11F-10P | DN25 |  | 3
10 | 手动螺纹球阀 | Q11F-16P | DN25 |  | 2
11 | 手动螺纹球阀 | Q11H-10P（ | DN25 |  | 4
12 | 手动球阀 | Q11F-16P | DN15 |  | 6
13 | 球阀 | Q11F-10P | DN15 |  | 26
14 | 球阀 | Q11H-10P | DN15 |  | 1
15 | 减压阀 | Rp1.5" | DN40 |  | 1
合计9 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 0
十、油脂深加工系统原料和产品罐区
1 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN80 |  | 7
2 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN80 |  | 1
3 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN50 |  | 10
4 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN40 |  | 4
5 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN32 |  | 1
6 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN25 |  | 4
7 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN20 |  | 2
8 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN25 |  | 5
9 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN20 |  | 60
10 | 螺纹手动球阀 | Q11F-16P | DN15 |  | 210
11 | 法兰式明杆闸阀 | Z41W-16P | DN125 |  | 6
12 | 法兰式明杆闸阀 | Z41W-16P | DN100 |  | 12
13 | 法兰式明杆闸阀 | Z41W-16P | DN80 |  | 103
14 | 法兰式球阀 | Q41F-16P | DN40 |  | 4
15 | 法兰式明杆闸阀 | Z41W-16P | DN25 |  | 58
16 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN125 |  | 1
17 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN40 |  | 87
18 | 手动球阀 | Q41F-16P | DN25 |  | 8
19 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN25 |  | 5
20 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN25 |  | 29
21 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN20 |  | 2
22 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN20 |  | 4
23 | 手动截止阀 | J41H-16C | DN15 |  | 29
24 | 膜盒式疏水阀 | CS46H-16C | DN25 |  | 1
25 | 旋启式止回阀 | H44H-10P | DN40 |  | 4
26 | 旋启式止回阀 | H44H-10P | DN40 |  | 4
27 | Y型过滤器 | 滤网20目 | DN100 |  | 5
28 | Y型过滤器 | 滤网60目 | DN25 |  | 4
合计10 |  |  |  |  | 670 |  |  |  |  | 0
A | 以上设备材料合计 |  |  |  | 3372 |  |  |  |  | 0
B | 运费合计（到甲方指定工厂内） | [8 empty] | 含
C | 调试费用合计 | 包含工具、辅材、劳务、员工投标及HSE费用 | [7 empty] | 含
D | 13%增值税专用发票合计 | [8 empty] | 含
合计：人民币（大写）
注： 1、此表的总报价为投标总价。即买方支付给卖方的本次招标标的物、完成整个合同的所有费用； 2、投标总价是指投标人完成整个系统，实现项目技术标书要求所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造或采购、检测、包装、运输、保险、调试验收、培训、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、技术专利、质保期保障以及相关税费等的全部费用。 3、若单项价格与总价不符，以单项价格为准修正总价。 4、此报价总价表仅供参考，要求投标人报价时应包含项目的全部内容，不可漏报，报价表格亦可依投标方模板。 5、付款条件：30%预付款+30%提货款+30%调试验收款+10%质保款（质保期满）。 6、交货期： 按车间安装顺序交货，4月底进场，45天内交完，可分批交货。 7、质保期：工程竣工验收合格后系统正式运行期满24个月或货到现场30个月（以先到为准）。 8、表格阀门型号和技术资料有冲突时，以技术资料的为准
投标人代表签字盖章： 日期：

## 主要外协、外购件明细表
本项目产品中主要外协、外购件情况
序号 | 外协(购)件名称 | 规格、型号及主要参数 | 合作及进货方式 | 主要外购(协)件制造厂商名称、地址、电话及联系人
|  |  |  | 地址 | 电话 | 联系人
1 | 气动执行机构
2 | 电动执行机构
3 | 电磁阀
4 | 定位器
5 | 接线盒
6 | 限位开关
7 | 气动三联件
8 | ..
9 | ..
10 | ..
11 | ..

## 质保期内备品备件报价表
联动试车、投料试车、开车、性能测试及质保期内用备品备件报价表（P3）
投标人名称: | [5 empty] | 招标编号: |  |  |  | 日期:
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1．当单价和总价不一致时，以单价为准。 2．免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 特殊工具报价表
特殊工具报价表(P5)
投标人名称: |  |  | 招标编号: |  |  | 日期:
序号 | 工具名称 | 配套主机 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
[6 empty] | （元） | （元）
1
2
3
……
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。 2.当单价和总价不一致时，以单价为准。 3.免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 推荐的质保期后分项报价表
投标人推荐价格表格式
推荐的质保期后两年内正常使用备品备件和易磨损件分项报价表
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.上述单价在质保期结束前持续有效。
投标人代表签字盖章：
日期：