## 总报价清单
BJ项目
成套仪表报价总价表
项目：BJ项目 |  |  |  |  | 车间：
区域/内容： |  |  |  |  | 表号：
仪表报价清单
制表： | [5 empty] | 制表日期：2026.03.09
序号 | 测点名称 | 仪表名称 | 型号 | 规格 | 备注 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 合计/元
一、 | 自控仪表
1 | 温度传感器 | 见报价明细表 |  |  |  | 84 | 套 |  | 0
2 | 压力传感器 | 见报价明细表 |  |  |  | 30 | 套 |  | 0
3 | 电磁、涡街、超声、V锥、热式流量计 | 见报价明细表 |  |  |  | 87 | 套 |  | 0
4 | 静压式液位传感器 | 见报价明细表 |  |  |  | 63 | 套 |  | 0
5 | 雷达、超声液位传感器 | 见报价明细表 |  |  |  | 23 | 套 |  | 0
6 | 射频导纳、投入式浮球液位开关 | 见报价明细表 |  |  |  | 12 | 套 |  | 0
7 | 磁翻板、浮标液位传感器 | 见报价明细表 |  |  |  | 9 | 套 |  | 0
8 | 电接点压力表 | 见报价明细表 |  |  |  | 22 | 套 |  | 0
9 | pH计 | 见报价明细表 |  |  |  | 1 | 套 |  | 0
合计1 | 以上设备材料合计 |  |  |  |  | 331 |  |  | 0
二 | 机械表
1 | 双金属温度计 | 见报价明细表 |  |  |  | 21 | 套 |  | 0
2 | 压力表 | 见报价明细表 |  |  |  | 127 | 套 |  | 0
合计2 | 以上设备材料合计 |  |  |  |  | 148 |  |  | 0
三 | 总计（合计1+合计2） | [7 empty] | 0
B | 运费合计（到甲方指定工厂内） | [7 empty] | 含
C | 调试费用合计 |  | 包含工具、辅材、劳务、员工投标及HSE费用 | [5 empty] | 含
D | 13%增值税专用发票合计 | [7 empty] | 含
合计：人民币（大写）
注： 1、此表的总报价为投标总价。即买方支付给卖方的本次招标标的物、完成整个合同的所有费用； 2、投标总价是指投标人完成整个系统，实现项目技术标书要求所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造或采购、检测、包装、运输、保险、调试验收、培训、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、技术专利、质保期保障以及相关税费等的全部费用。 3、若单项价格与总价不符，以单项价格为准修正总价。 4、此报价总价表仅供参考，要求投标人报价时应包含项目的全部内容，不可漏报，报价表格亦可依投标方模板。 5、付款条件：30%预付款 +30%发货款+30%调试款+10%质保款（质保期满）。 6、交货期：40天内交货。 7、质保期：工程竣工验收合格后系统正式运行期满24个月或货到现场30个月（以先到为准）。
投标人代表签字盖章： 日期：

## 自控仪表价明细表
自控仪表汇总表
序号 | 位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规 格 | 型号 | 品牌 | 材质 | 仪表本身配置及涵盖配件等描述 | 数量/台套 | 单台总价（元） | 合计总价（元） | 备注
一 | 温度传感器
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 01TT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 滤液池 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 01TT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 除砂罐 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 01TT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 换热罐 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 01TT04; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热浆罐 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 5; 自控仪表汇总表 位号: 01TT05; 自控仪表汇总表 仪表名称: 缓存罐 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 6; 自控仪表汇总表 位号: 01TT06; 自控仪表汇总表 仪表名称: 重液罐 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 7; 自控仪表汇总表 位号: 01TT07; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热水罐 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 8; 自控仪表汇总表 位号: 01TT08; 自控仪表汇总表 仪表名称: 混合罐 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 9; 自控仪表汇总表 位号: 01TT10; 自控仪表汇总表 仪表名称: 重液降温温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 10; 自控仪表汇总表 位号: 01TT11A/B/C/D/E/F; 自控仪表汇总表 仪表名称: 浆料加热罐温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 6
自控仪表汇总表 序号: 11; 自控仪表汇总表 位号: 21TT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 塔水回水温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 12; 自控仪表汇总表 位号: 21TT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 冷却水箱温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 13; 自控仪表汇总表 位号: 21TT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 冷水箱温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 14; 自控仪表汇总表 位号: 01TT12; 自控仪表汇总表 仪表名称: 预留浆液池 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 15; 自控仪表汇总表 位号: 02TT01A~ H; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#~8#粗选螺旋 温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 8
自控仪表汇总表 序号: 16; 自控仪表汇总表 位号: 02TT02A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#~2#餐厨沉淀器温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 17; 自控仪表汇总表 位号: 02TT03A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#~2#老火油沉淀器温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 18; 自控仪表汇总表 位号: 02TT04A~F; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#~6#沉淀器温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 6
自控仪表汇总表 序号: 19; 自控仪表汇总表 位号: 03TT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 渗滤液池-温度传感器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 20; 自控仪表汇总表 位号: 03TT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#浆料池-温度传感器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 21; 自控仪表汇总表 位号: 03TT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 渗滤液缓冲池-温度传感器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 投入式温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 22; 自控仪表汇总表 位号: 03TT04; 自控仪表汇总表 仪表名称: 滤液加热-温度传感器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 23; 自控仪表汇总表 位号: 05TT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 调配池温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 24; 自控仪表汇总表 位号: 07TT01 07TT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#水解罐温度计 2#水解罐温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 25; 自控仪表汇总表 位号: 07TT03A 07TT03B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#厌氧罐下温度计 1#厌氧罐中温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 26; 自控仪表汇总表 位号: 07TT04A 07TT04B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#厌氧发酵罐下温度计 2#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 27; 自控仪表汇总表 位号: 07TT05A 07TT05B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 3#厌氧发酵罐下温度计 3#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 28; 自控仪表汇总表 位号: 07TT06A 07TT06B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 4#厌氧发酵罐下温度计 4#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 29; 自控仪表汇总表 位号: 07TT07A 07TT07B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 5#厌氧发酵罐下温度计 5#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 30; 自控仪表汇总表 位号: 07TT08A 07TT08B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 6#厌氧发酵罐下温度计 6#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 31; 自控仪表汇总表 位号: 07TT09A 07TT09B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 7#厌氧发酵罐下温度计 7#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 32; 自控仪表汇总表 位号: 07TT10A 07TT10B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 8#厌氧发酵罐下温度计 8#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 33; 自控仪表汇总表 位号: 07TT11A 07TT11B 07TT11C; 自控仪表汇总表 仪表名称: 9#厌氧发酵罐下温度计 9#厌氧发酵罐中温度计 9#厌氧发酵罐上温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 3
自控仪表汇总表 序号: 34; 自控仪表汇总表 位号: 07TT12 07TT13; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#消化液罐温度计 2#消化液罐温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 35; 自控仪表汇总表 位号: 07TT14A 07TT14B 07TT14C 07TT14E; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#厌氧罐消化液换热回水温度计 2/3#厌氧罐消化液换热回水温度计 4/5#厌氧罐消化液换热回水温度计 8/9#厌氧罐消化液换热回水温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 4
自控仪表汇总表 序号: 36; 自控仪表汇总表 位号: 07TT15A 07TT15B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#水解罐换热回水温度计 2#水解罐换热回水温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 37; 自控仪表汇总表 位号: 07TT16A 07TT16B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 6#厌氧罐换热回水温度计 7#厌氧罐换热回水温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 38; 自控仪表汇总表 位号: 08TT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热水箱温度计; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 39; 自控仪表汇总表 位号: 08TT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#浆料池温度传感器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 40; 自控仪表汇总表 位号: 13TT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 沼气出气柜温度; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 41; 自控仪表汇总表 位号: 14TT01A 14TT01B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热水供水温度 热水回水温度; 自控仪表汇总表 仪表类型: PT100温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 42; 自控仪表汇总表 位号: 14TT10 14TT11; 自控仪表汇总表 仪表名称: 尿素储罐温度 尿素中间罐温度; 自控仪表汇总表 仪表类型: 温度传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 43; 自控仪表汇总表 位号: 14TT20A 14TT20B 14TT20C 14TT20D; 自控仪表汇总表 仪表名称: 烟气温度; 自控仪表汇总表 仪表类型: 热电偶温度传感器 |  | 4
自控仪表汇总表 序号: 合计1 |  |  |  | 0
二 | 压力传感器
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 07PT01 07PT02 07PT03 07PT04 07PT05 07PT06 07PT07 07PT08 07PT09; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#厌氧罐内压力 2#厌氧罐内压力 3#厌氧罐内压力 4#厌氧罐内压力 5#厌氧罐内压力 6#厌氧罐内压力 7#厌氧罐内压力 8#厌氧罐内压力 9#厌氧罐内压力; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 9
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 07PT10; 自控仪表汇总表 仪表名称: 仪表气压力; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 07PT11A 07PT11B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#水解罐内压力 2#水解罐内压力; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 07PT12A 07PT12B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#消化液罐内压力 2#消化液罐内压力; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 5; 自控仪表汇总表 位号: 08PT01A/B/C/D/E; 自控仪表汇总表 仪表名称: 压滤机进料管压力变送器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 5
自控仪表汇总表 序号: 6; 自控仪表汇总表 位号: 08PT02A/B/C/D/E; 自控仪表汇总表 仪表名称: 压榨水进料压力变送器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 5
自控仪表汇总表 序号: 7; 自控仪表汇总表 位号: 08PT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 冲洗水管压力变送器; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 8; 自控仪表汇总表 位号: 13PT01A 13PT01B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#干法脱硫进出口压差 2#干法脱硫进出口压差; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压差传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 9; 自控仪表汇总表 位号: 14PT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 沼气压力; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 10; 自控仪表汇总表 位号: 14PT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热水压力; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 11; 自控仪表汇总表 位号: 14PT10; 自控仪表汇总表 仪表名称: 压缩空气压力; 自控仪表汇总表 仪表类型: 压力传感器 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 合计2 |  |  |  | 0
三 | 电磁、涡街、超声、V锥、热式流量计
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 01FT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 回用液 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 01FT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 喷淋 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 01FT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 固液分离 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 01FT04A; 自控仪表汇总表 仪表名称: 换热 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 5; 自控仪表汇总表 位号: 01FT05A/B/C/D/E/F; 自控仪表汇总表 仪表名称: 离心 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 6
自控仪表汇总表 序号: 6; 自控仪表汇总表 位号: 01FT06; 自控仪表汇总表 仪表名称: 重液换热 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 7; 自控仪表汇总表 位号: 01FT07A; 自控仪表汇总表 仪表名称: 轻液 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 一体外夹式超声波流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 8; 自控仪表汇总表 位号: 01FT07B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 轻液 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 一体外夹式超声波流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 9; 自控仪表汇总表 位号: 01FT08; 自控仪表汇总表 仪表名称: 碳源 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 10; 自控仪表汇总表 位号: 01FT09; 自控仪表汇总表 仪表名称: 出浆 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 11; 自控仪表汇总表 位号: 01FT10; 自控仪表汇总表 仪表名称: 蒸汽流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 涡街流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 12; 自控仪表汇总表 位号: 01FT11; 自控仪表汇总表 仪表名称: 调浆流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 13; 自控仪表汇总表 位号: 01FT12; 自控仪表汇总表 仪表名称: 泥浆流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 14; 自控仪表汇总表 位号: 01FT13; 自控仪表汇总表 仪表名称: 固液分离 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 15; 自控仪表汇总表 位号: 01FT14; 自控仪表汇总表 仪表名称: 重液冲洗 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 16; 自控仪表汇总表 位号: 01FT15; 自控仪表汇总表 仪表名称: 蒸汽流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 涡街流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 17; 自控仪表汇总表 位号: 01FT16; 自控仪表汇总表 仪表名称: 中水 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 18; 自控仪表汇总表 位号: 01FT17; 自控仪表汇总表 仪表名称: 溢流开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电子式流量开关 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 19; 自控仪表汇总表 位号: 01FT18; 自控仪表汇总表 仪表名称: 再生水 流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 20; 自控仪表汇总表 位号: 02FT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#输料泵流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 超声波流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 21; 自控仪表汇总表 位号: 02FT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#输料泵流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 超声波流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 22; 自控仪表汇总表 位号: 02FT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#蒸汽流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 涡街流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 23; 自控仪表汇总表 位号: 02FT04; 自控仪表汇总表 仪表名称: 中水水表; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 24; 自控仪表汇总表 位号: 03FT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 回用液管道流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 25; 自控仪表汇总表 位号: 03FT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 渗滤液流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 26; 自控仪表汇总表 位号: 03FT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 喷淋流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 27; 自控仪表汇总表 位号: 03FT04; 自控仪表汇总表 仪表名称: 出浆流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 28; 自控仪表汇总表 位号: 05FT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 粪污浆料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 29; 自控仪表汇总表 位号: 05FT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 冲洗水水表; 自控仪表汇总表 仪表类型: 远传机械水表 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 30; 自控仪表汇总表 位号: 07FT01 07FT02 07FT03 07FT04 07FT05 07FT06 07FT07 07FT08; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#厌氧罐浆料进料流量计 3#厌氧罐浆料进料流量计 4#厌氧罐浆料进料流量计 5#厌氧罐浆料进料流量计 6#厌氧罐浆料进料流量计 7#厌氧罐浆料进料流量计 8#厌氧罐浆料进料流量计 9#厌氧罐浆料进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 8
自控仪表汇总表 序号: 31; 自控仪表汇总表 位号: 07FT09; 自控仪表汇总表 仪表名称: 3#厌氧罐粪污进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 32; 自控仪表汇总表 位号: 07FT10 07FT11; 自控仪表汇总表 仪表名称: 4#厌氧罐减量化浓液进料流量计 5#厌氧罐减量化浓液进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 33; 自控仪表汇总表 位号: 07FT12; 自控仪表汇总表 仪表名称: 9#厌氧罐HPRO浓液进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 34; 自控仪表汇总表 位号: 07FT13 07FT14; 自控仪表汇总表 仪表名称: 6#厌氧罐污泥进料流量计 7#厌氧罐污泥进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 35; 自控仪表汇总表 位号: 07FT15; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#水解罐进沼液流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 36; 自控仪表汇总表 位号: 07FT16 07FT17; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#生化进水流量计 2#生化进水流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 37; 自控仪表汇总表 位号: 07FT18 07FT19; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#A池进重液流量计 3#A池进重液流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 38; 自控仪表汇总表 位号: 07FT20 07FT21 07FT22 07FT23 07FT24 07FT25 07FT26 07FT27; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#厌氧罐沼气流量计 3#厌氧罐沼气流量计 4#厌氧罐沼气流量计 5#厌氧罐沼气流量计 6#厌氧罐沼气流量计 7#厌氧罐沼气流量计 8#厌氧罐沼气流量计 9#厌氧罐沼气流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 超声波流量计 |  | 8
自控仪表汇总表 序号: 39; 自控仪表汇总表 位号: 07FT28; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#厌氧罐二级厌氧进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 40; 自控仪表汇总表 位号: 07FT29; 自控仪表汇总表 仪表名称: 清洗剂流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 41; 自控仪表汇总表 位号: 07FT30; 自控仪表汇总表 仪表名称: 3#厌氧罐生物柴油废水进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 42; 自控仪表汇总表 位号: 08FT01A/B/C/D; 自控仪表汇总表 仪表名称: 铁盐投加流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 4
自控仪表汇总表 序号: 43; 自控仪表汇总表 位号: 08FT02A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 有机调理剂投加流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 椭圆齿轮流量计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 44; 自控仪表汇总表 位号: 08FT03A/B/C/D/E; 自控仪表汇总表 仪表名称: PAM投加流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 5
自控仪表汇总表 序号: 45; 自控仪表汇总表 位号: 08FT04A/B/C/D/E; 自控仪表汇总表 仪表名称: 消化液进料流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 5
自控仪表汇总表 序号: 46; 自控仪表汇总表 位号: 08FT05; 自控仪表汇总表 仪表名称: 沼液外排流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 47; 自控仪表汇总表 位号: 08FT06; 自控仪表汇总表 仪表名称: 沼液回用流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 48; 自控仪表汇总表 位号: 08FT07; 自控仪表汇总表 仪表名称: 粪污滤液回用流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 49; 自控仪表汇总表 位号: 08FT08; 自控仪表汇总表 仪表名称: 再生水进水流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电磁流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 50; 自控仪表汇总表 位号: 13FT01A 13FT01B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 生物脱硫进气流量计; 自控仪表汇总表 仪表类型: V锥流量传感器 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 51; 自控仪表汇总表 位号: 14FT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 沼气流量; 自控仪表汇总表 仪表类型: 热式气体质量流量计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 合计3 |  |  |  | 0
四 | 静压式液位计
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 01LT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 滤液池 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 01LT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 除砂罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 01LT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 换热罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 01LT04; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热浆罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 5; 自控仪表汇总表 位号: 01LT05; 自控仪表汇总表 仪表名称: 缓存罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 6; 自控仪表汇总表 位号: 01LT06; 自控仪表汇总表 仪表名称: 重液罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 7; 自控仪表汇总表 位号: 01LT07A; 自控仪表汇总表 仪表名称: 餐厨轻液 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 8; 自控仪表汇总表 位号: 01LT07B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 废弃油脂 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 9; 自控仪表汇总表 位号: 01LT08; 自控仪表汇总表 仪表名称: 混合罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 10; 自控仪表汇总表 位号: 01LT09; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热水罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 11; 自控仪表汇总表 位号: 01LT11A; 自控仪表汇总表 仪表名称: 除杂制浆机 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 12; 自控仪表汇总表 位号: 01LT11B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 除杂制浆机 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 13; 自控仪表汇总表 位号: 01LT12; 自控仪表汇总表 仪表名称: 均浆机 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 14; 自控仪表汇总表 位号: 21LT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 冷却水箱液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 15; 自控仪表汇总表 位号: 01LT20A/B/C/D/E/F; 自控仪表汇总表 仪表名称: 浆料加热罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 6
自控仪表汇总表 序号: 16; 自控仪表汇总表 位号: 21LT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 冷水箱液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 17; 自控仪表汇总表 位号: 01LT19; 自控仪表汇总表 仪表名称: 预留浆液池 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 18; 自控仪表汇总表 位号: 02LT01A~H; 自控仪表汇总表 仪表名称: 滤液罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 8
自控仪表汇总表 序号: 19; 自控仪表汇总表 位号: 02LT02A~D; 自控仪表汇总表 仪表名称: 除杂料箱液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 4
自控仪表汇总表 序号: 20; 自控仪表汇总表 位号: 02LT03A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 计量料箱液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 21; 自控仪表汇总表 位号: 02LT04A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#~2#餐厨沉淀器液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 22; 自控仪表汇总表 位号: 02LT05A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#~2#老火油沉淀器液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 23; 自控仪表汇总表 位号: 02LT06A~F; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#~6#沉淀器液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 6
自控仪表汇总表 序号: 24; 自控仪表汇总表 位号: 03LT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 渗滤液池-液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 25; 自控仪表汇总表 位号: 03LT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#浆料池-液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 26; 自控仪表汇总表 位号: 05LT01A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 滤液螺旋 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 27; 自控仪表汇总表 位号: 05LT02A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 固液分离机液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 28; 自控仪表汇总表 位号: 05LT03; 自控仪表汇总表 仪表名称: 调配池液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 29; 自控仪表汇总表 位号: 07LS12 07LS13; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#水解罐液位开关 2#水解罐液位开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位开关 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 30; 自控仪表汇总表 位号: 07LS23 07LS24; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#消化液罐液位开关 2#消化液罐液位开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位开关 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 31; 自控仪表汇总表 位号: 07LS26; 自控仪表汇总表 仪表名称: 沼气粗过滤器液位开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位开关 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 32; 自控仪表汇总表 位号: 08LT05; 自控仪表汇总表 仪表名称: 热水箱液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 33; 自控仪表汇总表 位号: 08LT06; 自控仪表汇总表 仪表名称: 压榨水箱液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 34; 自控仪表汇总表 位号: 08LT07; 自控仪表汇总表 仪表名称: 清洗水箱液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 35; 自控仪表汇总表 位号: 08LT10; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#浆料池液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 36; 自控仪表汇总表 位号: 14LT10; 自控仪表汇总表 仪表名称: 尿素储罐液位; 自控仪表汇总表 仪表类型: 静压式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 合计4 |  |  |  | 0
五 | 雷达、超声液位传感器
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 01LT10; 自控仪表汇总表 仪表名称: 碳源罐 液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 01LT13A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 料仓 料位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 01LT14; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#排污池 料位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 01LT15; 自控仪表汇总表 仪表名称: 2#排污池 料位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 5; 自控仪表汇总表 位号: 01LT16; 自控仪表汇总表 仪表名称: 固渣 料位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 6; 自控仪表汇总表 位号: 01LT17; 自控仪表汇总表 仪表名称: 暂存仓 料位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 7; 自控仪表汇总表 位号: 01LT18; 自控仪表汇总表 仪表名称: 接收料仓 料位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 8; 自控仪表汇总表 位号: 02LT07; 自控仪表汇总表 仪表名称: 集水井液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 9; 自控仪表汇总表 位号: 03LT01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 渗滤液缓冲池-液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 10; 自控仪表汇总表 位号: 03LT05; 自控仪表汇总表 仪表名称: 排污井-液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 11; 自控仪表汇总表 位号: 03LT07; 自控仪表汇总表 仪表名称: 排渣螺旋仓顶料位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 12; 自控仪表汇总表 位号: 08LT03A/B/C/D; 自控仪表汇总表 仪表名称: 调理罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达式液位计 |  | 4
自控仪表汇总表 序号: 13; 自控仪表汇总表 位号: 08LT04A/B/C/D/E; 自控仪表汇总表 仪表名称: 中间罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达式液位计 |  | 5
自控仪表汇总表 序号: 14; 自控仪表汇总表 位号: 08LT08; 自控仪表汇总表 仪表名称: 沼液罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达式液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 15; 自控仪表汇总表 位号: 08LT09; 自控仪表汇总表 仪表名称: 粪污滤液罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 雷达式料位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 合计5 |  |  |  | 0
六 | 射频导纳、投入式浮球液位开关
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 07LS14 07LS15 07LS16 07LS17 07LS18 07LS19 07LS20 07LS21 07LS22; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#厌氧罐液位开关 2#厌氧罐液位开关 3#厌氧罐液位开关 4#厌氧罐液位开关 5#厌氧罐液位开关 6#厌氧罐液位开关 7#厌氧罐液位开关 8#厌氧罐液位开关 9#厌氧罐液位开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 射频导纳物位开关 |  | 9
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 07LS25; 自控仪表汇总表 仪表名称: 潜污泵液位开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 投入式浮球液位开关 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 08LS01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 集水坑1液位开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 投入式浮球液位开关 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 13LS01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 冷凝水井液位开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 投入式浮球液位开关 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 合计6 |  |  |  | 0
七 | 磁翻板、浮标液位传感器
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 08LT01A/B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 铁盐储罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 磁翻板液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 08LT02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 有机调理剂储罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 浮标液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 15LT21A/C; 自控仪表汇总表 仪表名称: 药剂罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 浮标液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 15LT21B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 药剂罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 浮标液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 5; 自控仪表汇总表 位号: 15LT22A/C; 自控仪表汇总表 仪表名称: 药剂罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 浮标液位计 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 6; 自控仪表汇总表 位号: 15LT22B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 药剂罐液位计; 自控仪表汇总表 仪表类型: 浮标液位计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 合计7 |  |  |  | 0
八 | 电接点压力表
自控仪表汇总表 序号: 1; 自控仪表汇总表 位号: 07PS01A 07PS01B 07PS01C; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#重液投加泵压力保护开关 2#重液投加泵压力保护开关 3#重液投加泵压力保护开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电接点压力表 |  | 3
自控仪表汇总表 序号: 2; 自控仪表汇总表 位号: 07PS02A 07PS02B; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#污泥出料泵压力保护开关 2#污泥出料泵压力保护开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电接点压力表 |  | 2
自控仪表汇总表 序号: 3; 自控仪表汇总表 位号: 07PS03 07PS04 07PS05 07PS06 07PS07 07PS08; 自控仪表汇总表 仪表名称: 1#浆料提升泵压力保护开关 2#浆料提升泵压力保护开关 3#浆料提升泵压力保护开关 4#浆料提升泵压力保护开关 5#浆料提升泵压力保护开关 6#浆料提升泵压力保护开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电接点压力表 |  | 6
自控仪表汇总表 序号: 4; 自控仪表汇总表 位号: 08PS01A/B/C/D/E; 自控仪表汇总表 仪表名称: 高低压进料泵压力保护开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电接点压力表 |  | 5
自控仪表汇总表 序号: 5; 自控仪表汇总表 位号: 08PS02; 自控仪表汇总表 仪表名称: 高压清洗水泵压力保护开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电接点压力表 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 6; 自控仪表汇总表 位号: 08PS03A/B/C/D/E; 自控仪表汇总表 仪表名称: 压榨水泵压力保护开关; 自控仪表汇总表 仪表类型: 电接点压力表 |  | 5
自控仪表汇总表 序号: 合计8 |  |  |  | 0
九 | pH计
自控仪表汇总表 位号: 07pH01; 自控仪表汇总表 仪表名称: 碳源pH计; 自控仪表汇总表 仪表类型: pH计 |  | 1
自控仪表汇总表 序号: 合计9 |  |  |  | 0
自控仪表汇总表 序号: 合计; 自控仪表汇总表 位号: 自控仪表含税含运费送货到项目现场 |  | 331 |  | 0

## 机械仪表报价明细表
机械仪表汇总表
序号 | 位号 | 仪表名称 | 仪表类型 | 规 格 | 型号 | 品牌 | 材质 | 仪表本身配置及涵盖配件等描述 | 数量/台套 | 单台总价（元） | 合计总价（元） | 备注
一 | 双金属温度计
机械仪表汇总表 序号: 1; 机械仪表汇总表 位号: 01TG10/11; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 2; 机械仪表汇总表 位号: 01TG01/02; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 3; 机械仪表汇总表 位号: 01TG03/04/05/06/09; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 5
机械仪表汇总表 序号: 4; 机械仪表汇总表 位号: 01TG12/13; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 5; 机械仪表汇总表 位号: 21TG08; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 6; 机械仪表汇总表 位号: 01TG07/08; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 7; 机械仪表汇总表 位号: 21TG02; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 8; 机械仪表汇总表 位号: 21TG05/06; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 9; 机械仪表汇总表 位号: 07TG03/05/07/11; 机械仪表汇总表 仪表名称: /; 机械仪表汇总表 仪表类型: 双金属温度计 |  | 4
机械仪表汇总表 序号: 合计1 |  |  |  | 0
二 | 压力表
机械仪表汇总表 序号: 1; 机械仪表汇总表 位号: 01PG01-12/13a/13b/18/19/20/21/22/23/26a/26b/27/32; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 25
机械仪表汇总表 序号: 2; 机械仪表汇总表 位号: 01PG24/25; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 3; 机械仪表汇总表 位号: 01PG28/29/14/15; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢耐震压力表 |  | 4
机械仪表汇总表 序号: 4; 机械仪表汇总表 位号: 21PG09; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢耐震压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 5; 机械仪表汇总表 位号: 01PG16; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢耐震压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 6; 机械仪表汇总表 位号: 01PG17; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢耐震压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 7; 机械仪表汇总表 位号: 01PG30/31; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 8; 机械仪表汇总表 位号: 01PG33; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 9; 机械仪表汇总表 位号: 02PG01A/B/C/D/E/G/H; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 8
机械仪表汇总表 序号: 10; 机械仪表汇总表 位号: 02PGA/B/C/D; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 4
机械仪表汇总表 序号: 11; 机械仪表汇总表 位号: 02PG02; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 12; 机械仪表汇总表 位号: 02PG03; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 13; 机械仪表汇总表 位号: 02PG04; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 14; 机械仪表汇总表 位号: 02PG09; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 15; 机械仪表汇总表 位号: 02PG10; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 16; 机械仪表汇总表 位号: 21PG01A/02A/03A/04A/05A/06A; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 6
机械仪表汇总表 序号: 17; 机械仪表汇总表 位号: 03PG01/03; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 18; 机械仪表汇总表 位号: 21PG07/08; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢耐震压力表 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 19; 机械仪表汇总表 位号: 03PG05/06; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢耐震压力表 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 20; 机械仪表汇总表 位号: 05PG01A/B; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 2
机械仪表汇总表 序号: 21; 机械仪表汇总表 位号: 07PG02/03/04/05/06/07/10/11 07PG12/13/14/17/18 07PG19/20/21/22/24/25/26/27; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 21
机械仪表汇总表 序号: 22; 机械仪表汇总表 位号: 07PG08A/B/C/D/E/F/G/H/J; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜耐震压力表 |  | 9
机械仪表汇总表 序号: 23; 机械仪表汇总表 位号: 07DPG01; 机械仪表汇总表 仪表类型: 差压表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 24; 机械仪表汇总表 位号: 08PG01A/B/C/D; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 4
机械仪表汇总表 序号: 25; 机械仪表汇总表 位号: 08PG02; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 26; 机械仪表汇总表 位号: 08PG02A/B/C; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 3
机械仪表汇总表 序号: 27; 机械仪表汇总表 位号: 08PG03A/B/C; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 3
机械仪表汇总表 序号: 28; 机械仪表汇总表 位号: 08PG04A/B/C/D/E; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 5
机械仪表汇总表 序号: 29; 机械仪表汇总表 位号: 08PG05A/B/C/D/E; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 5
机械仪表汇总表 序号: 30; 机械仪表汇总表 位号: 08PG06; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢隔膜压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 31; 机械仪表汇总表 位号: 14PG01; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢膜盒压力表 |  | 1
机械仪表汇总表 序号: 32; 机械仪表汇总表 位号: 14PG02/03A/03B/03C/03D; 机械仪表汇总表 仪表类型: 不锈钢耐震压力表 |  | 5
机械仪表汇总表 序号: 合计3 |  |  |  | 0
机械仪表汇总表 序号: 合计; 机械仪表汇总表 位号: 机械仪表表含税含运费送货到项目现场 |  | 148 |  | 0

## 主要外协、外购件明细表
本项目产品中主要外协、外购件情况
序号 | 外协(购)件名称 | 规格、型号及主要参数 | 合作及进货方式 | 主要外购(协)件制造厂商名称、地址、电话及联系人
|  |  |  | 地址 | 电话 | 联系人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 质保期内备品备件报价表
联动试车、投料试车、开车、性能测试及质保期内用备品备件报价表（P3）
投标人名称: | [5 empty] | 招标编号: |  |  |  | 日期:
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1．当单价和总价不一致时，以单价为准。 2．免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 特殊工具报价表
特殊工具报价表(P5)
投标人名称: |  |  | 招标编号: |  |  | 日期:
序号 | 工具名称 | 配套主机 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
[6 empty] | （元） | （元）
1
2
3
……
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。 2.当单价和总价不一致时，以单价为准。 3.免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 推荐的质保期后分项报价表
投标人推荐价格表格式
推荐的质保期后两年内正常使用备品备件和易磨损件分项报价表
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.上述单价在质保期结束前持续有效。
投标人代表签字盖章：
日期：