北京通州生物质资源化项目

数智化工厂设计标采购邀请招标函

（招标编号: ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-075）

# 1.招标条件

本招标项目北京通州生物质资源化项目已由通州区人民政府审定的实施方案批准建设，现已由项目的投资人深圳市朗坤科技股份有限公司为总承包单位，项目的数智化工厂设计标已具备招标条件，现对该项目进行招邀标工作。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：北京通州有机质资源再生中心是集餐厨垃圾、厨余垃圾、粪污、废弃食用油脂处理及生物柴油生产于一体的综合性有机固废深度资源化项目，是全国一次性建成规模最大的有机固废协同处置与资源化利用示范工程。

2.1.1项目名称：北京通州生物质资源化项目

2.1.2项目地点：通州区永乐店镇，再生能源发电厂东侧的环卫设施预留用地内

2.1.3工程规模：处理餐厨垃圾共2100吨/天。

2.2招标范围：

2.2.1 招标定位说明

本次招标为数智化工厂设计标招标，旨在引入具备系统规划能力、行业理解能力和架构设计能力的设计单位或厂商，为朗坤科技构建面向未来的数智化工厂与集团级一体化平台提供顶层设计与总体规划方案。

本次招标成果定位为设计咨询类成果，重点关注整体架构设计、业务与技术融合路径、阶段性建设路线及方法论，不涉及具体产品采购、系统实施或性能交付承诺。

2.2.2 投标文件总体要求

投标文件应定位为"数智化工厂总体设计方案"或"设计咨询报告"，或者两者的结合。

投标文件应重点体现投标方在以下方面的能力：

对朗坤科技业务模式、行业特点及发展目标的理解深度；

对餐厨垃圾、厨余垃圾、生物柴油等业务场景的系统性认知；

对数智化工厂与集团级平台建设路径的规划能力；

对关键技术方向、系统架构和数据体系的专业判断能力。

投标方案不应以具体产品功能说明或厂商解决方案推介为主要内容。

2.2.3 设计内容与深度要求

投标方应围绕本需求说明书所述内容，提交完整、系统的设计方案，设计成果应至少包括但不限于：

(1)项目现状调研与需求理解说明；

(2)总体业务架构、技术架构与系统分层设计；

(3)各主要业务领域与功能模块的设计思路与实现路径说明；

(4)数据架构、数据治理与指标体系设计思路；

(5)数字孪生、智能分析与辅助决策能力的规划设计；

(6)分阶段建设路线图，明确设计成果如何支撑后续实施；

(7)风险识别与实施建议（从设计视角提出，以供后续实施招标参考）。

设计方案应重点阐述“怎么设计、为什么这样设计”，而非“具体如何实施”。

2.2.4 设计标与实施标边界说明

本项目为设计标招标，投标方案中所涉及的系统功能、技术路线、平台能力等内容，均为规划设计层面的研究与建议，不构成对具体系统功能实现效果、性能指标或产品选型的指定。

具体系统建设方案、产品选型、实施方式及性能指标，将在后续技术方案招标或实施阶段另行明确。

2.2.5具体要求详见附件《设计标需求说明书》。

- 资金来源

3.1资金来源：企业自筹。

3.2资金落实情况：筹备完成。

# 4.项目周期及其他

计划工期： 45 日历天

4.1 项目周期要求

中标方应在合同签订后 45 日内 完成设计方案编制，并提交完整设计成果，配合甲方完成评审工作。

4.2 服务与沟通要求

中标方在设计阶段需配合朗坤科技完成以下工作：

不少于 3 次设计方案汇报与交流；

配合组织专家评审，并根据评审意见完成不少于 3 轮方案优化；

提供必要的设计说明与答疑支持。

4.3 知识产权与成果归属

本项目设计成果的知识产权归朗坤科技所有。中标方应向甲方提供完整的设计交付物，包括但不限于：

 设计方案全文及相关技术文档；

 关键设计思路、方法论与技术路线说明；

 所涉及第三方技术或方法的授权使用说明。

4.4 技术交底与后续支持说明

中标方应在设计成果交付后，配合甲方完成必要的设计成果说明与技术交底工作，以确保设计意图与总体架构得到准确理解。本条内容仅限于设计成果交付与说明层面，不构成对后续系统实施、产品采购或实施服务的约束或承诺。

5.设计成果验收与评审标准

5.1 验收总体原则

本项目验收对象为设计成果，验收以方案评审方式进行，不涉及系统上线、功能测试或运行效果验收。

设计成果应通过朗坤科技集团组织的业务、技术及管理相关部门的联合评审。

5.2 设计成果验收标准

设计成果评审将重点从以下维度进行：

（1）完整性

设计方案应完整覆盖本需求说明书中提出的设计范围、核心业务场景及主要功能模块，逻辑清晰、结构完整，能够形成可执行的总体设计蓝图。

（2）前瞻性与扩展性

总体架构与设计思路应体现先进性与开放性，能够支撑朗坤科技中长期（5年以上）业务发展及技术演进需求，具备良好的扩展空间与演进路径。

（3）可行性与适配性

设计方案应在技术上可行、在业务上适用，能够与现有生产系统、管理体系及组织能力相匹配，并通过业务部门、技术部门及必要的外部专家评审。

（4）标准化与规范性

数据模型、指标体系、系统架构设计应符合国家及行业相关标准，并满足集团统一管理与数据治理要求。

# 6.投标人资格要求

投标人应具备以下能力与经验：

具备大型智慧工厂、工业互联网或集团级数智化平台的规划设计经验；

具备工业领域大模型平台、知识图谱、智能问答系统的规划设计或实施经验，能提供相关案例说明；

熟悉工业生产场景，具备流程工业或资源化利用相关项目经验者优先；

具备跨业务、跨系统、跨层级的系统设计与整合能力；

能够提供相关设计或咨询类项目案例作为支撑材料。

有设计咨询合同金额超过100万业绩，提供合同复印件。。

持有有效资质证件，处于正常营业期内的独立法人或独立经营主体。

能按照招标方要求提供相关的证明文件和手续。

具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产和重组状态。

招标人认为需满足的其它条件。

收到招标邀请并不代表受邀方完全具备合格投标资格。

# 7.招标文件出售时间

自2026年2月10日-2026年3月25日止。

- 获取招标文件的时间及地点

- 凡有意参加投标者，请回执《投标意向确认书》，招标人将采用提供电子档招标文件发放到《投标联系人确认书》指定的邮箱地址，敬请查收。

# 9. 投标文件的递交

9.1投标截止时间：2026 年3月 25 日 14:00  时前，逾期不受理。

9.2投档方式：选择第（2）电子档投递方式

（1）纸质档投递方式：投标文件须密封后于投标截止时间前送到开标地点，快递或上门送件方式，地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区朗坤科技园10楼招标采购中心收。

（2）电子档投递方式：投标截止时间前登录朗坤科技官网招标采购平台。https://www.leoking.com/Bidding/list_125.aspx ，会员登录后在采购信息栏目招标项目上点击“我要投标”，将投标文件以电子档压缩文件*.zip或*.rar格式上传（只允许上传1个压缩包，压缩包内文件格式按招标文件要求，并且将投标文件扫描件PDF档+office可编辑档一起压缩）。投标文件压缩时要求使用密码加密，开标时再提供密码解压。

9.3逾期收到或不符合招标文件要求的投标文件恕不接受，开标时间另行通知。

# 10.联系方式

招标人：深圳市朗坤科技股份有限公司

采购部：万欣  15807988685

邮箱：

技术部：王超 15820226336  徐迎春 13018006915 李智朋 15140314676

邮箱：王超<aiwangchao@leoking.com> 徐迎春<xuyingchun@leoking.com>

附件详后：

招标人：深圳市朗坤科技股份有限公司

2026年2月6日

附件 1-1：投标意向确认书格式

发至：深圳市龙岗区坪地街道朗坤科技园10楼       发自：投标商地址

深圳市朗坤科技股份有限公司               投标商名称：

收件人：                                 发件人：

职务：                                   职务：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

投标意向确认书

兹声明我方收到了北京通州生物质资源化项目之数智化工厂设计标邀请招标函购的完整招标文件。

(招标编号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-075)

我方在此确认，将（选择1或2）：

1不参与本次招标，因为_________________________________。

2按招标文件的要求编制投标文件，并按规定的日期和时间提交我们的投标文件。

注：确认办法是在以上数字前的方框内划  。

签章：

日期：

附件 1-2：投标联系人确认书格式

发至：深圳市龙岗区坪地街道朗坤科技园10楼       发自：投标商地址

深圳市朗坤科技股份有限公司               投标商名称：

收件人：                                 发件人：

职务：                                   职务：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

投标联系人确认书

兹声明我方将按招标文件(招标编号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-075)的要求编制投标文件，并按规定的日期和时间提交我们的投标文件。同时，我方指定                     （先生/女士）为本次投标过程的委托代理人。具体情况如下：

本人          （姓名）系                   公司的法定代表人，现委托本单位人员（姓名），身份证号码：       手机号码：                        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参与贵司北京通州生物质资源化项目的投标工作及处理有关商务报价事宜。我司接受电子档招标文件，请将相关招标资料发送至

邮箱地址：

代理人无转委托权。

公司名称：

商务联系人：

技术联系人：

联系电话：

邮箱：

签章：

日期：

附件 1-3：需求清单格式

| 分类 | 模块 | 设计对象与需求描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 期望效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施与数据采集建设 | PLC/DCS工控系统数据接入 | 在现有 DCS/PLC 控制体系基础上，规划全厂主要生产设备、关键工艺参数的数据接入范围、数据粒度与接口方式，明确哪些数据来源于 DCS/PLC，哪些需直采或补充采集。 | 1 | 项 |  |  | 形成完整、可扩展的生产过程数据采集总体设计，为上层分析与管理提供统一数据基础。 |
|  | 传感器与仪表 | 从工艺完整性和管理需求角度，规划厌氧罐、管道、反应釜（生物柴油）、罐区等关键节点的温度、压力、流量、液位、气体浓度等监测点位与数据接入规范。 | 1 | 项 |  |  | 关键工艺与安全指标具备可感知、可追溯的数据基础。 |
|  | 视频监控系统 | 规划覆盖卸料大厅、生产车间、罐区、危废仓库等重点区域的视频接入与系统对接方案，明确视频与数智化平台的接口关系。 | 1 | 项 |  |  | 生产与安全关键场景可视化，为安全管理与智能分析提供基础。 |
|  | 多协议数据采集 | 设计支持 Modbus、OPC UA、Siemens S7 等多协议的统一数据采集架构，覆盖仪表、电表、地磅、环保监测等多源数据。 | 1 | 项 |  |  | 异构数据统一接入、统一管理。 |
|  | 边缘计算 | 从系统架构层面规划边缘计算节点的部署位置、功能定位与中心平台的协同关系，不限定具体实现方案。 | 1 | 项 |  |  | 提升系统实时性与稳定性，支撑后续智能分析应用。 |
|  | 智能自主运行系统 | 能将各工段从控制层面上进行连贯起来，同时通过智能报警系统和电子化操作规程等软件，确保整厂的生产智能化，实现生产自主运行。 | 1 | 项 |  |  | 提升生产智能化。 |
| 二、数据存储与管理 | 统一数据平台/中台 | 规划包含时序数据、业务数据、文档与多媒体数据的统一工业数据平台总体架构。 | 1 | 项 |  |  | 数据集中、可管理、可复用。 |
|  | 数据模型与标准 | 设计面向餐厨垃圾与生物柴油等核心业务的数据模型、主数据和指标体系，明确数据口径与计算逻辑。 | 1 | 项 |  |  | 指标口径统一，支撑跨系统、跨厂区分析。 |
|  | 数据治理 | 规划数据清洗、质量管理、血缘追溯等数据治理能力。 | 1 | 项 |  |  | 数据可信、可追溯。 |
| 三、数据分析与应用 | 报表与BI分析 | 规划支持生产、设备、能源、安全、环保等主题的报表与分析能力，支持多维分析与自定义配置。 | 1 | 项 |  |  | 管理与业务人员可基于数据进行分析决策。 |
|  | 指标分析模型 | 设计 OEE（设备综合效率）、能耗、提油率、单位处理成本等关键指标的分析模型与展示方式。 | 1 | 项 |  |  | 关键运营指标可分析、可对比。 |
| 四、核心业务应用（餐厨垃圾+生物柴油） | 生产过程可视化 | 规划餐厨垃圾处理、生物柴油酶法工艺的生产流程示意与关键参数展示方式，体现工艺特点与管理关注点。 | 1 | 项 |  |  | 生产状态直观呈现，提升运行透明度。 |
|  | 物料管理（生物柴油） | 设计原料、成品、辅料（如甲醇）进出厂、库存与罐区物料动态展示与管理方案。 | 1 | 项 |  |  | 物料流向清晰、库存状态可视。 |
|  | 化验管理（生物柴油） | 规划在线检测与人工化验数据的统一管理与展示方式。 | 1 | 项 |  |  | 化验数据集中、可追溯。 |
| 五、生产运营管理体系 | 设备全生命周期管理 | 1、设备台账与维护：设计“一机一档”、检维修、保养计划、特种设备管理的整体功能架构。 |  |  |  |  | 设备状态透明、管理规范，支撑预测性维护能力建设。 |
|  |  | 2、设备健康分析：从规划角度提出基于多源数据的重要设备健康评估与故障预测设计思路，不限定算法与精度指标。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 3. 设备知识库：沉淀维修经验、技术手册，形成故障处理知识库，为维修提供智能辅助。 |  |  |  |  |  |
|  | 能源管理 | 能源监测与能耗分析：在既有用电自平衡与发电控制系统已完成设计的前提下，规划水、电、蒸汽、沼气等能源数据的接入、分析与可视化展示方式。 | 1 | 项 |  |  | 实现能源消耗与能源平衡状态的可视化分析，为能源优化运行和管理决策提供支撑。 |
|  | 碳减排管理与核算分析 | 碳减排核算与减排贡献分析（基于方法学）：结合餐厨垃圾、厨余垃圾、废弃食用油脂等有机废弃物资源化处理业务特性，规划基于行业标准与方法学的碳减排核算体系，对项目在有机废弃物减量化、资源化、能源化利用过程中形成的碳减排量与减排贡献进行系统性测算、分析与展示。 | 1 | 项 |  |  | 清晰量化项目在餐厨垃圾等有机废弃物资源化处理过程中的碳减排贡献，支撑双碳管理、政策合规及对外展示需求。 |
|  | 安全与环保管理 | 规划 AI 视频、安全行为识别、三废（废水、废气、废渣）在线监测与预警的系统集成方案。 | 1 | 项 |  |  | 安全与环保风险可控。 |
|  | 智慧仓储 | 设计备品备件与辅料的出入库、库存与成本可视化管理方案。 | 1 | 项 |  |  | 提升物资管理效率与成本意识。 |
| 六、智能优化与辅助决策 | 工艺智能优化 | 从设计层面规划工艺参数分析、寻优与对标分析能力。 |  |  |  |  | 为运营优化提供决策支持。 |
|  |  | 1. 基于历史数据和算法模型，对关键工艺参数（如厌氧发酵温度、酶反应时间、提油率等）进行寻优，提供优化建议。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 2. 建立智能分析系统，对生产过程中的异常（如螺旋机卡塞、浆料温度异常）进行自动识别、报警，并提供处理预案。 |  |  |  |  |  |
|  | 智能问答与知识辅助 | 规划基于企业私域知识库的智能问答系统，用于工艺知识查询、设备故障诊断辅助、安全规程智能检索等场景，提升一线人员知识获取效率与决策准确性。 | 1 | 项 |  |  | 提升员工的快速上岗、知识获取效率 |
|  | 无人化作业 | 规划巡检机器人、卸料引导等无人化作业的整体架构与接入方式。 |  |  |  |  | 提升自动化与安全水平。 |
|  |  | 典型应用场景示例如下（不限于）： |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. 机器巡检：在生产车间、厌氧罐顶等区域设置轨道，部署巡检机器人，搭载高清摄像、红外热成像、有毒气体检测等传感器，实现无人化巡检。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 2. 卸料大厅引导：配置引导机器人，对来料车辆进行卸料位置引导、车牌识别登记，并检查卸车流程。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 无人驾驶：无人驾驶筛上物转运（园区内）、无人驾驶环境清洁车可行性应用场景研究。 |  |  |  |  |  |
| 七、数字孪生与可视化 | 数字孪生工厂 | 从规划设计层面，构建覆盖园区级、车间级及核心工艺流程（餐厨垃圾处理、生物柴油酶法工艺、能源系统等）的三维数字孪生总体架构，明确三维模型、工艺流程、实时/准实时数据之间的映射关系与集成路径。数字孪生以“运行可感知、过程可呈现、状态可分析”为目标，重点用于运行监控、状态展示与管理分析，不作为现场控制系统的替代。 | 1 | 项 |  |  | 支撑生产运行状态的直观呈现（基于实时或准实时数据）、工艺流程的可视化展示、关键指标的空间化分析，为运行管理、分析研判及示范展示提供直观支撑。 |
|  | 智能驾驶舱 | 规划工厂级智能驾驶舱的总体架构与指标体系，从管理视角集中展示生产、设备、能源、减碳贡献、安全与环保等核心 KPI 指标，支持结合AI算法对企业的各项指标进行自动聚合与下钻分析。驾驶舱重点体现管理决策所需的关键信息，并可随时通过智能决策系统进一步深挖、横向分析，可自主生成分析报告并对外展示。 | 1 | 项 |  |  | 管理层可在智能决策平台中快速掌握工厂整体运行态势，提升决策效率与管理透明度，并从智能辅助决策系统中得到相应的经营改善建议。 |
|  | 车间生产看板 | 规划面向生产现场的车间级信息展示方案，在生产车间、中控室等关键区域，通过电子看板展示生产指令、关键工艺参数、设备运行状态、安全环保指标、待办事项及预警信息。展示内容与频率根据现场管理需要进行分级设计。 | 1 | 项 |  |  | 提升生产现场信息透明度，增强一线人员对生产状态与风险的感知能力，辅助现场管理与协同。 |
| 八、平台与基础设施 | 工业互联网平台 | 1. 规划一个统一的工业互联网平台作为数智化系统的底座，承载各类工业应用与数据服务。 | 1 | 项 |  |  | 平台统一、能力可扩展。 |
|  | 系统集成与平台能力 | 设计低代码、系统集成（ERP、EAM、OA、收运系统、钉钉等）、统一身份认证、工作流与消息中心等平台能力。 | 1 | 项 |  |  | 提升系统扩展性与运维效率。 |
| 九、科普教育与机器人展示 | 科普教育数字化平台 | 1、规划数字孪生 + VR/AR 融合展示方案，可视化呈现生物技术原理、有机废弃物 “收运 - 处理 - 资源化” 全流程； |  |  |  |  | 打造沉浸式、互动式科普教育平台，实现生物科技知识普及与产业示范功能，支撑工业旅游标准化运营。 |
|  |  | 2、设计互动式科普内容架构，涵盖知识问答、工艺流程模拟等模块； | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 3、规划访客管理与智能导览系统，支持参观预约、路线规划、自动讲解等功能； |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、预留与工业旅游管理系统的数据接口，支撑 3A/4A 级景区运营需求。 |  |  |  |  |  |
|  | 机器人展示与应用系统 | 1、生产运营类机器人：规划环境监测机器人、车间清洁机器人、设备巡检机器人、无人驾驶车（园区内）的部署架构、传感器配置与数智化平台接入方案； |  |  |  |  | 实现生产环节无人化作业升级，提升工厂科技化水平；打造智能化展厅互动体验，彰显 “世界级生物能源超级工厂” 示范形象。 |
|  |  | 2、展示服务类机器人：设计展厅迎宾机器人、讲解机器人的功能模块，包括语音交互、路线引导、项目介绍、互动问答等能力； | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 3、明确机器人与数字孪生平台、视频监控系统的数据协同机制，支撑机器人作业状态可视化与远程调度。 |  |  |  |  |  |
| 十、集团级一体化平台 | 集团级智能驾驶舱 | 规划集团统一指标体系与智能决策驾驶舱架构，支持多厂区集中展示、经营自主分析与智能监管。 |  |  |  |  | 集团集中管控与智能决策支持。 |
|  |  | 1、集成下属所有厂区（初期以通州项目为核心，后期对接中山、龙岗、广州等厂区的数据）的核心运营数据，从集团视角集中展示关键绩效指标（KPI），包括但不限于：总处理量、总产出量（沼气、生物柴油、有机肥）、总能耗、综合碳排放/碳减排量、集团整体OEE（设备综合效率）、安全环保事件概览等。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 2、多维下钻分析：支持从集团-厂区-车间-设备的多层级数据钻取，实现对异常指标的快速溯源分析。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、高层决策视图：为集团管理层提供定制化的战略视图，聚焦于财务回报、产能利用率、战略项目进展等核心决策信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、规划集团级指标体系与驾驶舱架构，支持多厂区统一展示与分析。 |  |  |  |  |  |
|  | 跨厂区对标分析 | 设计多厂区 KPI、能耗、成本、效率等对标分析能力，规划借助智能AI工具进行自主、快速的对标分析。 |  |  |  |  | 推动集团持续优化与复制推广。 |
|  |  | 1、绩效横向对标：建立统一的KPI核算标准，支持在不同厂区之间进行同类指标（如吨处理能耗、提油率、人均产值、设备故障率）的横向对比分析，自动识别最优实践和落后指标。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 2、成本对标分析：打通财务数据，实现各厂区吨处理成本、维修成本、药剂成本等多维度成本的对标分析，发现降本增效机会。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、最佳实践发现：通过数据挖掘，自动发现并高亮展示持续表现优异的厂区、班组或特定工艺环节，为管理提升提供数据洞察。 |  |  |  |  |  |
|  | 标准化运营管理 | 规划集团标准化运营体系及新厂区快速接入与复制路径。 |  |  |  |  | 实现集团化规模扩展。 |
|  |  | 1、统一流程固化：将集团最佳运营管理实践（如SOP、安全规程、设备维护标准等）固化为平台的标准化流程模板。 | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 2、新厂区快速复制：支持新投建或收购的厂区能够通过平台一键部署标准化的管理体系，实现集团管理模式的快速复制和落地。 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |