朗坤科技北京通州数智化工厂

项目（含集团平台）

设计标需求说明书

- （V6.0）

2026年2月2日

目录

一、 前言	3

1.1 设计标建设内容概述	3

1.2 设计标工作内容与交付要求	4

1.3 文件适用性与投标人责任说明	5

二、项目背景与目标	5

2.1项目背景	5

2.2 痛点与需求	6

2.3 项目意义	7

2.4设计目标	8

三、设计范围与核心业务场景	9

3.1设计范围	9

3.2 核心业务场景	9

3.3 需求清单	11

四、总体设计要求	15

4.1设计原则	15

4.2技术架构要求	15

4.3 数字孪生与AI应用要求	16

4.4 能源管理与发电自平衡系统设计要求	17

4.5 碳减排管理技术要求	17

五、 关键应用体系设计要点	18

5.1集团级管理与决策支撑体系设计要点	18

5.2 厂区级生产运营应用体系设计要点	19

5.3 协同支撑与平台通用能力设计要点	21

六、数据架构与数据治理设计要求	22

6.1数据架构总体原则	22

6.2数据标准与数据治理要求	22

6.3 数据流转与存储设计原则	23

6.4 数据分析与数据服务能力要求	23

七、安全、合规与监管对接设计要求	24

7.1 数据安全与系统安全设计原则	24

7.2 系统合规与监管对接要求	24

7.3 安全与合规设计边界说明	25

八、投标要求	25

8.1 招标定位说明	25

8.2 投标文件总体要求	25

8.3 设计内容与深度要求	25

8.4 设计标与实施标边界说明	26

8.5 投标人资质与经验要求	26

九、设计成果验收与评审标准	27

9.1 验收总体原则	27

9.2 设计成果验收标准	27

十、其他要求	27

10.1 项目周期要求	27

10.2 服务与沟通要求	28

10.3 知识产权与成果归属	28

10.4 技术交底与后续支持说明	28

- 前言

- 本设计规格书是朗坤科技北京通州生物质资源再生中心数智化工厂项目（含集团平台）设计标招标文件的重要组成部分，是后续系统建设、实施招标及项目落地的重要技术依据和顶层蓝图。
    本设计规格书在充分对朗坤科技集团发展战略和北京通州项目“世界级生物能源超级工厂·低碳减排国际标杆”总体定位的基础上，系统性规定了本项目数智化工厂与集团一体化平台的总体设计目标、设计范围、总体技术路线、系统架构、功能规划、数据体系、安全合规要求及设计成果交付要求。

- 本次招标为设计标（规划设计阶段），旨在通过引入具备工业互联网、大数据、人工智能、数字孪生、双碳管理和大型工业项目经验的专业设计单位或厂商，完成北京通州项目及朗坤集团数智化建设的整体顶层设计与系统规划，为后续分阶段实施提供统一、可落地、可扩展的技术蓝本，避免系统碎片化建设和重复投资风险。

1.1 设计标建设内容概述

- 本设计标围绕“集团级一体化管控 + 超级工厂智慧运营 + 世界级示范展示”三大主线，统筹规划集团级与厂区级数智化体系，设计内容包括但不限于以下方面：

- 1、集团级一体化数智管理平台总体设计

- 规划集团级统一的数据中枢、智能驾驶舱、运营监管体系、跨厂区对标分析体系及碳资产管理体系，实现集团对各厂区（以北京通州项目为核心，逐步覆盖中山、龙岗、广州等厂区）的集中管控与协同运营。

- 2、北京通州数智化工厂整体设计

- 设计覆盖餐厨垃圾、厨余垃圾、粪污、废弃食用油脂及生物柴油等多业态协同处理的智慧运营体系，形成生产运营、设备管理、能源管理、安全环保、智能收运、无人化作业等一体化解决方案。

- 数字孪生工厂与三维可视化体系设计

- 规划园区级、车间级及核心工艺流程（餐厨垃圾、生物柴油等）的数字孪生模型，明确BIM/GIS/工艺仿真与实时数据融合路径，支撑工艺优化、预测性运维、能源与碳排放分析，以及工业旅游与科普展示应用。

- 碳减排管理体系设计

- 设计碳减排核算及展示体系，结合餐厨垃圾、厨余垃圾、废弃食用油脂等有机废弃物资源化处理业务特性，规划基于行业标准与方法学的碳减排核算体系，对项目在有机废弃物减量化、资源化、能源化利用过程中形成的碳减排量与减排贡献进行系统性测算、分析与展示。

- 通过构建减碳标准数据库与多维分析模型，形成项目、集团层面的碳减排贡献评估能力，为双碳管理、政策申报、社会效益评估及示范展示提供数据支撑，同时助力政府实现碳达峰、碳中和目标，为地区迈向碳中和提供决策支撑。

- 工业互联网与数据架构总体设计

- 设计统一的数据采集、数据治理、数据存储、数据分析和数据服务架构，明确“云—边—端”协同模式，形成支撑未来5–10年集团扩张和技术演进的高可用、高扩展技术基座。

- 基于运营数据的智能决策体系设计

- 设计企业AI智能应用平台，基于工业互联网平台中清洗、治理后的高质量数据，结合AI模型能力，帮助企业管理者快速洞察企业的经营、生产、财务等情况，助力智能决策，明确数据+AI应用场景。工厂智能体并具备AI+设备、AI+安全、AI+能碳和AI+效益四大目标能力。

- 安全、合规与运维体系设计

- 从数据安全、网络安全、系统安全和合规审计角度，设计满足国家法律法规及行业监管要求的整体安全与运维体系，为后续等级保护测评及系统稳定运行奠定基础。

1.2 设计标工作内容与交付要求

- 本次设计标的工作内容包括但不限于以下方面：

- 完成朗坤科技集团级一体化管理平台与北京通州数智化工厂的整体顶层规划设计，包括业务架构、功能架构、技术架构、数据架构和安全架构设计；

- 完成各核心业务系统（生产运营、设备管理、能源管理、碳管理、数字孪生、智能收运、安全环保、工业旅游等）的功能规划与系统边界定义，形成清晰的系统蓝图；

- 完成集团—厂区数据贯通方案设计，明确各类数据的采集方式、标准口径、治理规则和共享机制；

- 完成数字孪生工厂与智能化应用的设计路线论证，明确模型粒度、数据驱动机制和应用场景；

- 完成系统分期建设与实施路线图设计，为后续实施标提供清晰、可执行的建设依据；

- 提交满足招标人要求的设计成果文件，包括但不限于：需求调研报告、总体设计方案、系统架构设计说明、功能模块设计说明、数据与接口规范、技术选型建议、实施阶段划分建议等。

- 本设计标不包含具体系统的软件开发、硬件采购与实施部署工作，但投标人所提交的设计方案应具备高度可实施性与可扩展性，能够直接指导后续工程实施。

1.3 文件适用性与投标人责任说明

- （1）本设计规格书是本次招标文件的组成部分，明确了朗坤科技北京通州数智化工厂及集团平台规划设计的总体要求和最低技术标准。
（2）投标人应严格按照本设计规格书各章节要求，逐项做出实质性响应，并在设计方案中充分体现对餐厨及生物柴油行业特性的理解。
（3）本设计规格书提出的内容为最低设计要求，并未穷尽所有技术细节。投标人应在满足本设计规格书要求的基础上，结合自身先进经验和最佳实践，对方案进行合理深化和优化。
（4）设计成果应符合国家、行业、地方及国际相关标准、规范和强制性要求；当相关标准存在差异时，应以要求高者为准。
（5）本次设计标成果将作为后续系统建设、实施招标、验收和运维的重要依据，中标设计单位应对其设计成果的完整性、前瞻性和可落地性负责。

二、项目背景与目标

2.1项目背景

北京通州有机质资源再生中心是集餐厨垃圾、厨余垃圾、粪污、废弃食用油脂处理及生物柴油生产于一体的综合性有机固废深度资源化项目，是全国一次性建成规模最大的有机固废协同处置与资源化利用示范工程。项目采用“四厂合一”的一体化规划与协同处置模式，在统一厂区内实现多类型有机固废的灵活兼容与协同运行，有机固废综合处置规模达 2100 吨/日，在处理规模、系统复杂度及资源化深度等方面均处于国内领先水平。

项目工艺体系覆盖预处理、厌氧发酵、沼气净化与综合利用、油脂提取、生物柴油生产及副产物资源化利用等多个关键环节，形成多工艺链路并行、多能源系统耦合、多类设备与仪表高度集成的复杂运行体系。项目在生产组织、设备管理、能源管理、环保控制及安全运行等方面，对系统协同能力、运行透明度和管理精细化水平提出了极高要求。

在建设与运营阶段，项目需实现多条工艺线协同调度、多能源系统联动优化、多角色业务管理并行运作，并在满足高标准环保与安全监管要求的前提下，持续提升整体运行效率与资源利用水平。这对工厂级数字化、智能化管理体系以及集团层面的集中管控与统一决策能力提出了系统性要求。

- 同时，作为深圳市朗坤科技集团重点打造的示范性与标杆性项目，北京通州有机质资源再生中心不仅服务于单一厂区的高效运行管理，还承担着集团数智化建设标准的验证、先进模式的沉淀与复制推广的重要使命。项目的数智化设计成果将为集团后续多厂区建设提供可复用、可扩展的技术架构与管理范式支撑。

- 在此背景下，项目需要在系统实施之前，通过设计标方式，对集团级与厂区级数智化体系进行统一规划与系统设计，明确总体架构、业务边界、数据体系与关键应用方向，为后续技术实施提供清晰、可落地、可评估的设计依据。

2.2 痛点与需求

- 当前“集团-厂区”的运营协同主要依赖传统的人工方式，面临巨大瓶颈，特别是打造世界级超减碳生物能源超级工厂的背景下，传统管理模式已无法满足高标准要求，具体表现在：

- （1）多工艺、多系统并行运行，缺乏统一、直观的运行视角

- 项目涵盖餐厨垃圾、厨余垃圾、粪污、废弃食用油脂等多类型有机固废处理工艺，并与厌氧发酵、生物柴油生产、公用工程及能源系统高度耦合。相关运行数据分散在 DCS/PLC、独立业务系统及人工台账中，难以形成统一、实时、可对比的整体运行态势认知，集团管理层对厂区运行状态的掌控更多依赖人工汇报，难以满足高强度、连续运行项目的管理需要。

- （2）生产、设备与能源管理高度依赖经验，缺乏系统化分析支撑

- 在设备运维、能耗管理及安全环保管理方面，现阶段以事后统计和被动响应为主，缺乏基于历史数据的趋势分析、对标分析与智能预测性研判能力，难以系统性识别运行瓶颈与优化空间，不利于复杂工艺体系下的长期稳定运行和精细化管理。

- （3）管理标准分散，集团协同与复制能力不足

- 随着集团多厂区布局持续推进，不同厂区在业务形态、工艺规模及管理成熟度方面存在差异，现有管理模式难以将成熟项目的运营经验、设备管理规范和安全标准高效复制到新建或在运厂区，制约了集团整体运营水平的协同提升。集团整体的内部经营数据多、来源杂、质量差，集团缺乏手段快速识别经营短板，缺乏决策依据。

- （4）资源化与减碳价值突出，但缺乏系统化量化与管理能力

- 餐厨垃圾、厨余垃圾及废弃油脂的资源化处理本身具有显著的减量化、资源化和减碳价值，但目前缺乏基于统一口径和行业方法学的系统化核算、分析与展示能力，难以全面支撑项目在政策合规、管理决策及对外示范方面的需求。

- （5）项目示范属性突出，对数字化支撑能力提出更高要求

- 作为朗坤科技重点打造的标杆项目，北京通州有机质资源再生中心不仅承担生产运营职能，还具备技术示范、科普展示和模式推广等综合属性，对工艺流程可视化、运行状态展示及管理决策支撑能力提出了更高要求。

- 基于上述痛点与需求，项目亟须在系统实施之前，通过设计标方式，对集团级与厂区级数智化体系进行统一规划与顶层设计，明确总体架构、业务边界、数据体系及关键能力方向，为后续建设提供清晰、可持续、可落地的设计依据。

2.3 项目意义

- 本项目旨在打造朗坤科技工业级“北京通州数智化工厂”，其战略意义远超传统信息化平台工具范畴，将成为驱动企业转型升级和引领行业发展的核心引擎：

- 实现集团化集约管控：打破数据孤岛，实现“集团-厂区”数据的纵向贯通与各业务板块数据的横向集成，提升总部的管控能力和运营效率，为未来持续并购和扩张打下坚实基础，支撑集团向世界级生物科技企业愿景迈进。

- 赋能精益化生产运营：通过系统性数智化规划设计，构建覆盖生产、设备、能源、安全、减碳与管理决策的统一体系，提升工厂运行透明度、管理精细化水平与风险防控能力。

- 驱动业务模式创新：平台汇聚的全链条数据是企业的核心资产。基于这些数据，可探索增值服务，如为政府客户提供更具洞察力的废弃物治理分析报告，或基于准确的碳减排数据参与碳交易市场，开辟新的利润增长点。

- 打造行业数字化标杆：本项目的成功实施，将不仅是朗坤集团数字化转型的核心里程碑，更将为整个餐厨垃圾处理行业树立一个可复制、可推广的数字化平台典范，极大增强企业的行业竞争力和影响力。

- 引领世界级标杆建设：通州项目作为世界级生物能源超级工厂，将成为全球有机废弃物处理领域的技术标杆和管理标杆，为"一带一路"绿色发展和生物能源产业示范提供可复制、可推广的中国方案。

- 综上所述，朗坤科技亟须通过本次规划设计，绘制一幅以数据为核心、以提升集团化运营竞争力为目标、以打造世界级超减碳生物能源超级工厂为使命的先进蓝图，指引未来数字化建设的每一步。

2.4设计目标

本项目规划设计应围绕朗坤科技“集团化、标准化、数字化、智能化”的战略内核，结合北京通州项目"世界级生物能源超级工厂 · 低碳减排国际标杆"的定位， 旨在打造国内餐厨垃圾处理行业数字化转型的标杆平台。本设计标以规划设计为核心，围绕以下目标开展：

- 形成清晰、可落地的总体设计蓝图

明确集团级与厂区级数智化体系的总体架构、功能边界、数据体系及应用层级，为后续技术实施提供统一依据。

- 构建以业务为核心的系统设计框架

围绕餐厨垃圾与生物柴油核心业务，统筹生产运营管理、设备管理、能源与减碳分析、安全环保及智能优化等应用场景，确保设计与实际业务高度匹配。

- 突出数据驱动与智能化发展方向

从数据采集、数据治理、分析模型、智能应用等层面进行系统规划，明确数智化演进路径，而非单点功能堆砌。

- 支撑集团复制与示范展示需求

在满足通州项目实际需要的同时，充分考虑集团推广应用与对外展示需求，形成可复制、可扩展的设计成果。

三、设计范围与核心业务场景

3.1设计范围

本设计标围绕北京通州数智化工厂建设目标，从总体规划与系统设计层面，对集团级与厂区级数智化体系进行统一设计与系统规划，明确总体架构、功能边界、数据体系及核心业务应用方向。

本设计标的设计范围主要包括但不限于以下内容：

- 集团级数智化管理平台设计范围

包括集团统一平台门户、数据体系、指标体系、智能经营分析、智慧驾驶舱、跨厂区对标分析及标准化运营管理的总体架构设计，为集团对各厂区的集中管控与协同运营提供设计依据。

- 北京通州数智化工厂整体设计范围

覆盖餐厨垃圾、厨余垃圾、粪污、废弃食用油脂处理及生物柴油生产等核心业务场景，从生产运营管理、设备管理、能源管理与碳减排分析、安全环保管理、智能优化与辅助决策等方面进行系统性规划设计。

- 数据与平台体系设计范围

包括数据采集架构、数据模型与标准、数据治理、数据分析与应用体系，以及工业互联网平台、系统集成与平台基础能力的整体设计。

- 数字孪生与可视化设计范围

规划覆盖园区级、车间级及核心工艺流程的数字孪生与可视化体系设计，用于运行状态展示、分析研判与示范展示，不作为现场控制系统的替代。

3.2 核心业务场景

本设计标围绕北京通州项目的实际运行特点与管理需求，选取具有代表性的核心业务场景作为数智化系统规划设计的重点对象，通过场景驱动的方式，明确系统设计关注点与应用方向。

主要核心业务场景包括但不限于：

- 餐厨垃圾与厨余垃圾处理运行场景
    围绕收运、卸料、预处理、厌氧发酵、沼气利用及残渣处置等关键环节，规划生产过程可视化、运行状态监测与异常分析的系统设计方案。

- 生物柴油酶法工艺生产运行场景
    针对原料预处理、化验分析、酶反应、分离提纯、罐区管理及产品出入库等环节，规划工艺流程展示、物料管理与质量数据管理的系统设计方案。

- 设备运行与运维管理场景
    面向关键生产设备、公用工程设备及特种设备，规划设备全生命周期管理、运行状态分析与预测性维护决策支持的系统设计思路。

- 能源运行与碳减排核算场景
    在既有能源系统与用电自平衡设计基础上，规划能源数据监测、能耗分析，基于方法学的碳减排核算与展示方案，体现项目资源化与减碳价值。

- 安全生产与环保监管场景
    围绕人员安全、作业安全及三废排放管理，规划安全环保数据整合、风险预警与管理可视化的系统设计方案。

- 智能优化与辅助决策场景
    基于历史数据与分析模型，规划工艺参数分析、运行对标、优化建议及无人化作业等智能化应用的整体设计方向。

- 集团化运营与对标管理场景
    从集团视角规划多厂区数据汇聚、指标对标、经营数据智能分析及标准化管理的系统设计方案，支撑集团集中管控与复制推广。

- 8.科普教育互动场景

- 围绕生物科技知识展示、工艺流程科普及互动体验需求，规划集成数字孪生 + VR/AR 技术的科普教育数字化平台设计方案，覆盖生物技术原理讲解、废弃物资源化全流程可视化展示、互动问答等环节，同时规划访客管理与智能导览系统，支撑工业旅游与科普教育功能落地。

- 9.机器人展示与应用场景

- 分为生产运营类与展示服务类机器人应用设计：生产运营类围绕车间无人化作业需求，规划环境监测机器人、清洁机器人、巡检机器人、无人驾驶车辆（园区内）等的部署架构与接入方案；展示服务类聚焦展厅互动与工业旅游需求，规划迎宾机器人、讲解机器人的功能设计与互动逻辑，打造沉浸式、科技化的参观体验。

- 10.智能知识管理与辅助决策场景

- 围绕企业知识沉淀与传承需求，规划智能知识库构建、多角色知识问答、智能培训辅助、会议纪要自动生成等场景，提升组织知识流转效率。

3.3 需求清单

| 分类 | 模块 | 设计对象与需求描述 | 期望效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础设施与数据采集建设 | PLC/DCS工控系统数据接入 | 在现有 DCS/PLC 控制体系基础上，规划全厂主要生产设备、关键工艺参数的数据接入范围、数据粒度与接口方式，明确哪些数据来源于 DCS/PLC，哪些需直采或补充采集。 | 形成完整、可扩展的生产过程数据采集总体设计，为上层分析与管理提供统一数据基础。 |
|  | 传感器与仪表 | - 从工艺完整性和管理需求角度，规划厌氧罐、管道、反应釜（生物柴油）、罐区等关键节点的温度、压力、流量、液位、气体浓度等监测点位与数据接入规范。 | - 关键工艺与安全指标具备可感知、可追溯的数据基础。 |
|  | 视频监控系统 | 规划覆盖卸料大厅、生产车间、罐区、危废仓库等重点区域的视频接入与系统对接方案，明确视频与数智化平台的接口关系。 | 生产与安全关键场景可视化，为安全管理与智能分析提供基础。 |
|  | 多协议数据采集 | 设计支持 Modbus、OPC UA、Siemens S7 等多协议的统一数据采集架构，覆盖仪表、电表、地磅、环保监测等多源数据。 | 异构数据统一接入、统一管理。 |
|  | 边缘计算 | 从系统架构层面规划边缘计算节点的部署位置、功能定位与中心平台的协同关系，不限定具体实现方案。 | 提升系统实时性与稳定性，支撑后续智能分析应用。 |
|  | 智能自主运行系统 | 能将各工段从控制层面上进行连贯起来，同时通过智能报警系统和电子化操作规程等软件，确保整厂的生产智能化，实现生产自主运行。 | 提升生产智能化。 |
| 二、数据存储与管理 | 统一数据平台/中台 | 规划包含时序数据、业务数据、文档与多媒体数据的统一工业数据平台总体架构。 | 数据集中、可管理、可复用。 |
|  | 数据模型与标准 | 设计面向餐厨垃圾与生物柴油等核心业务的数据模型、主数据和指标体系，明确数据口径与计算逻辑。 | 指标口径统一，支撑跨系统、跨厂区分析。 |
|  | 数据治理 | 规划数据清洗、质量管理、血缘追溯等数据治理能力。 | 数据可信、可追溯。 |
| 三、数据分析与应用 | 报表与BI分析 | 规划支持生产、设备、能源、安全、环保等主题的报表与分析能力，支持多维分析与自定义配置。 | 管理与业务人员可基于数据进行分析决策。 |
|  | 指标分析模型 | - 设计 OEE（设备综合效率）、能耗、提油率、单位处理成本等关键指标的分析模型与展示方式。 | - 关键运营指标可分析、可对比。 |
| 四、核心业务应用（餐厨垃圾+生物柴油） | 生产过程可视化 | 规划餐厨垃圾处理、生物柴油酶法工艺的生产流程示意与关键参数展示方式，体现工艺特点与管理关注点。 | 生产状态直观呈现，提升运行透明度。 |
|  | 物料管理（生物柴油） | 设计原料、成品、辅料（如甲醇）进出厂、库存与罐区物料动态展示与管理方案。 | 物料流向清晰、库存状态可视。 |
|  | 化验管理（生物柴油） | 规划在线检测与人工化验数据的统一管理与展示方式。 | 化验数据集中、可追溯。 |
| 五、生产运营管理体系 | 设备全生命周期管理 | 1、设备台账与维护：设计“一机一档”、检维修、保养计划、特种设备管理的整体功能架构。 2、设备健康分析：从规划角度提出基于多源数据的重要设备健康评估与故障预测设计思路，不限定算法与精度指标。 3. 设备知识库：沉淀维修经验、技术手册，形成故障处理知识库，为维修提供智能辅助。 | 设备状态透明、管理规范，支撑预测性维护能力建设。 |
|  | 能源管理 | 能源监测与能耗分析：在既有用电自平衡与发电控制系统已完成设计的前提下，规划水、电、蒸汽、沼气等能源数据的接入、分析与可视化展示方式。 | 实现能源消耗与能源平衡状态的可视化分析，为能源优化运行和管理决策提供支撑。 |
|  | 碳减排管理与核算分析 | 碳减排核算与减排贡献分析（基于方法学）：结合餐厨垃圾、厨余垃圾、废弃食用油脂等有机废弃物资源化处理业务特性，规划基于行业标准与方法学的碳减排核算体系，对项目在有机废弃物减量化、资源化、能源化利用过程中形成的碳减排量与减排贡献进行系统性测算、分析与展示。 | 清晰量化项目在餐厨垃圾等有机废弃物资源化处理过程中的碳减排贡献，支撑双碳管理、政策合规及对外展示需求。 |
|  | - 安全与环保管理 | 规划 AI 视频、安全行为识别、三废（废水、废气、废渣）在线监测与预警的系统集成方案。 | 安全与环保风险可控。 |
|  | - 智慧仓储 | 设计备品备件与辅料的出入库、库存与成本可视化管理方案。 | 提升物资管理效率与成本意识。 |
| 六、智能优化与辅助决策 | 工艺智能优化 | 从设计层面规划工艺参数分析、寻优与对标分析能力。 1. 基于历史数据和算法模型，对关键工艺参数（如厌氧发酵温度、酶反应时间、提油率等）进行寻优，提供优化建议。 2. 建立智能分析系统，对生产过程中的异常（如螺旋机卡塞、浆料温度异常）进行自动识别、报警，并提供处理预案。 | 为运营优化提供决策支持。 |
|  | 智能问答与知识辅助 | 规划基于企业私域知识库的智能问答系统，用于工艺知识查询、设备故障诊断辅助、安全规程智能检索等场景，提升一线人员知识获取效率与决策准确性。 | 提升员工的快速上岗、知识获取效率 |
|  | 无人化作业 | 规划巡检机器人、卸料引导等无人化作业的整体架构与接入方式。 典型应用场景示例如下（不限于）： 1. 机器巡检：在生产车间、厌氧罐顶等区域设置轨道，部署巡检机器人，搭载高清摄像、红外热成像、有毒气体检测等传感器，实现无人化巡检。 - 卸料大厅引导：配置引导机器人，对来料车辆进行卸料位置引导、车牌识别登记，并检查卸车流程。 - 无人驾驶：无人驾驶筛上物转运（园区内）、无人驾驶环境清洁车可行性应用场景研究。 | 提升自动化与安全水平。 |
| 七、数字孪生与可视化 | 数字孪生工厂 | 从规划设计层面，构建覆盖园区级、车间级及核心工艺流程（餐厨垃圾处理、生物柴油酶法工艺、能源系统等）的三维数字孪生总体架构，明确三维模型、工艺流程、实时/准实时数据之间的映射关系与集成路径。数字孪生以“运行可感知、过程可呈现、状态可分析”为目标，重点用于运行监控、状态展示与管理分析，不作为现场控制系统的替代。 | 支撑生产运行状态的直观呈现（基于实时或准实时数据）、工艺流程的可视化展示、关键指标的空间化分析，为运行管理、分析研判及示范展示提供直观支撑。 |
|  | 智能驾驶舱 | 规划工厂级智能驾驶舱的总体架构与指标体系，从管理视角集中展示生产、设备、能源、减碳贡献、安全与环保等核心 KPI 指标，支持结合AI算法对企业的各项指标进行自动聚合与下钻分析。驾驶舱重点体现管理决策所需的关键信息，并可随时通过智能决策系统进一步深挖、横向分析，可自主生成分析报告并对外展示。 | 管理层可在智能决策平台中快速掌握工厂整体运行态势，提升决策效率与管理透明度，并从智能辅助决策系统中得到相应的经营改善建议。 |
|  | 车间生产看板 | 规划面向生产现场的车间级信息展示方案，在生产车间、中控室等关键区域，通过电子看板展示生产指令、关键工艺参数、设备运行状态、安全环保指标、待办事项及预警信息。展示内容与频率根据现场管理需要进行分级设计。 | 提升生产现场信息透明度，增强一线人员对生产状态与风险的感知能力，辅助现场管理与协同。 |
| 八、平台与基础设施 | 工业互联网平台 | 1. 规划一个统一的工业互联网平台作为数智化系统的底座，承载各类工业应用与数据服务。 | 平台统一、能力可扩展。 |
|  | 系统集成与平台能力 | 设计低代码、系统集成（ERP、EAM、OA、收运系统、钉钉等）、统一身份认证、工作流与消息中心等平台能力。 | 提升系统扩展性与运维效率。 |
| 九、科普教育与机器人展示 | - 科普教育数字化平台 | - 1、规划数字孪生 + VR/AR 融合展示方案，可视化呈现生物技术原理、有机废弃物 “收运 - 处理 - 资源化” 全流程； - 2、设计互动式科普内容架构，涵盖知识问答、工艺流程模拟等模块； 3、规划访客管理与智能导览系统，支持参观预约、路线规划、自动讲解等功能； - 4、预留与工业旅游管理系统的数据接口，支撑 3A/4A 级景区运营需求。 | 打造沉浸式、互动式科普教育平台，实现生物科技知识普及与产业示范功能，支撑工业旅游标准化运营。 |
|  | - 机器人展示与应用系统 | - 1、生产运营类机器人：规划环境监测机器人、车间清洁机器人、设备巡检机器人、无人驾驶车（园区内）的部署架构、传感器配置与数智化平台接入方案； - 2、展示服务类机器人：设计展厅迎宾机器人、讲解机器人的功能模块，包括语音交互、路线引导、项目介绍、互动问答等能力； - 3、明确机器人与数字孪生平台、视频监控系统的数据协同机制，支撑机器人作业状态可视化与远程调度。 | 实现生产环节无人化作业升级，提升工厂科技化水平；打造智能化展厅互动体验，彰显 “世界级生物能源超级工厂” 示范形象。 |
| 十、集团级一体化平台 | - 集团级智能驾驶舱 | - 规划集团统一指标体系与智能决策驾驶舱架构，支持多厂区集中展示、经营自主分析与智能监管。 - 集成下属所有厂区（初期以通州项目为核心，后期对接中山、龙岗、广州等厂区的数据）的核心运营数据，从集团视角集中展示关键绩效指标（KPI），包括但不限于：总处理量、总产出量（沼气、生物柴油、有机肥）、总能耗、综合碳排放/碳减排量、集团整体OEE（设备综合效率）、安全环保事件概览等。 - 多维下钻分析：支持从集团-厂区-车间-设备的多层级数据钻取，实现对异常指标的快速溯源分析。 - 高层决策视图：为集团管理层提供定制化的战略视图，聚焦于财务回报、产能利用率、战略项目进展等核心决策信息。 - 规划集团级指标体系与驾驶舱架构，支持多厂区统一展示与分析。 | 集团集中管控与智能决策支持。 |
|  | - 跨厂区对标分析 | - 设计多厂区 KPI、能耗、成本、效率等对标分析能力，规划借助智能AI工具进行自主、快速的对标分析。 - 绩效横向对标：建立统一的KPI核算标准，支持在不同厂区之间进行同类指标（如吨处理能耗、提油率、人均产值、设备故障率）的横向对比分析，自动识别最优实践和落后指标。 - 成本对标分析：打通财务数据，实现各厂区吨处理成本、维修成本、药剂成本等多维度成本的对标分析，发现降本增效机会。 - 最佳实践发现：通过数据挖掘，自动发现并高亮展示持续表现优异的厂区、班组或特定工艺环节，为管理提升提供数据洞察。 | 推动集团持续优化与复制推广。 |
|  | - 标准化运营管理 | - 规划集团标准化运营体系及新厂区快速接入与复制路径。 - 1、统一流程固化：将集团最佳运营管理实践（如SOP、安全规程、设备维护标准等）固化为平台的标准化流程模板。 - 2、新厂区快速复制：支持新投建或收购的厂区能够通过平台一键部署标准化的管理体系，实现集团管理模式的快速复制和落地。 | 实现集团化规模扩展。 |

- 建设逻辑：数据基础 → 数据治理 → 分析能力 → 业务应用 → 生产管理体系 → 智能优化 → 可视化 → 平台底座 → 集团统筹

四、总体设计要求

4.1设计原则

本设计标从数智化工厂与集团一体化管理的总体规划与系统设计层面提出设计要求，设计单位在开展方案设计时，应遵循以下基本原则：

- 整体规划、分层设计原则

设计应统筹集团级与厂区级数智化体系，明确总体架构、功能层级与系统边界，避免系统割裂与重复建设。

- 业务驱动、数据为本原则

以餐厨垃圾、生物柴油等核心业务场景为导向，围绕生产运营管理实际需求开展设计，突出数据采集、治理、分析与应用的系统性规划。

- 平台化、可扩展原则

设计应具备良好的扩展性与兼容性，支持后续业务拓展、新应用接入及多厂区复制推广，避免形成封闭、不可扩展的系统架构。

- 安全合规、稳健可靠原则

- 设计应充分考虑网络安全、数据安全及系统运行稳定性要求，符合国家《数据安全法》《环保法》及行业监管要求，保障环保数据、运营数据安全。

- 规划先行、实施分离原则

本设计标聚焦规划设计，不涉及具体实施方案与控制逻辑，相关内容将在后续技术实施招标阶段进一步明确。

4.2技术架构要求

设计单位应从整体视角，对北京通州数智化工厂及集团级平台的技术架构进行统一规划设计，明确系统各层级的功能定位与协同关系。

总体技术架构设计应至少包括以下层次：

（1）数据采集与接入层

规划与现有 DCS/PLC、仪表、传感器、视频系统、能源系统及第三方业务系统的数据接入方式，明确数据来源、采集频率及接口规范。

（2）数据管理与平台支撑层

设计统一的工业互联网平台架构，一方面对底层多元数据（控制系统、能源计量、视频安防等）进行处理，涵盖数据存储、数据模型、数据治理、数据服务等能力；另一方面提供上层应用统一管理（统一智能门户、权限管控等）、组态开发、应用运维、数据调用等能力，为上层应用提供稳定的数据基础和应用框架。

（3）业务应用与分析层

规划生产运营管理、设备管理、物料管理、能源管理、安全环保管理、碳减排管理、智能优化及决策等应用的整体架构与功能边界。

（4）展示与交互层

设计智能驾驶舱、数字孪生可视化、车间看板等多层级展示方式，满足管理决策、现场管理与示范展示需求。

设计应明确各层级之间的接口关系与数据流向，不限定具体技术实现路线或产品选型。

## 4.3 数字孪生与AI应用要求

数字孪生与 AI 应用作为本项目数智化建设的重要专项内容，应从规划设计层面进行系统性考虑。

4.3.1 数字孪生总体设计要求

设计应规划覆盖园区级、车间级及核心工艺流程（餐厨垃圾处理、生物柴油酶法工艺、能源系统等）的数字孪生总体架构，明确三维模型、工艺流程与实时或准实时数据之间的映射关系。

数字孪生主要用于运行状态展示、过程可视化与管理分析，不作为现场控制系统的替代。

4.3.2 智能决策与AI应用体系

设计应从实际应用场景出发，规划 AI 技术在视频分析、运行异常识别、预测性维护、工艺分析及优化、能耗趋势分析与预测、辅助决策等方面的应用方向，明确数据来源、应用边界及与现有系统的协同关系。

具体算法实现、模型训练与精度指标不作为本设计标的约束内容。

4.3.3 企业级大模型与AI知识平台

设计应规划企业级大模型平台，支持本地化部署、多模型接入与知识增强检索，具备私域知识库管理、智能问答、知识溯源等能力，用于提升运营知识传承、智能决策支持与员工培训效率。

## 4.4 能源管理与发电自平衡系统设计要求

本项目在数智化工厂建设中，对能源管理与发电自平衡系统提出统一规划设计要求，以支撑厂区多能源协同运行和生产用能的安全、稳定与高效。

目前，公司电气设计部已完成厂区用电自平衡的总体工程设计规划，即采用以厂内沼气发电为主、市电为补充的发电自平衡运行模式，发电与用电的动态匹配由现场电气及自动化控制系统完成，保障厂区生产用能的连续性与稳定性。本次设计标在此基础上，从数智化系统规划设计角度，对能源系统的监测、分析、预测与管理能力进行统一设计要求。

- 能源系统数据接入与监测设计

设计应明确水、电、蒸汽、沼气等能源系统及发电系统运行数据的接入范围、数据结构与展示方式，实现能源运行状态的统一监测与可视化。

- 能源分析与运行评估设计

规划基于历史与实时数据的能源消耗、能源平衡及运行趋势分析与预测能力，为能源优化运行和管理决策提供支撑。

- 系统边界说明

数智化系统不直接参与发电控制策略或现场控制逻辑实现，其定位为运行监测、分析与管理决策支持系统。

4.5 碳减排管理技术要求

结合餐厨垃圾、厨余垃圾、废弃食用油脂等有机废弃物资源化处理业务特性，规划基于行业标准与方法学的碳减排核算体系，对项目在有机废弃物减量化、资源化、能源化利用过程中形成的碳减排量与减排贡献进行系统性测算、分析与展示。

通过构建减碳标准数据库与多维分析模型，形成项目层面的碳减排贡献评估能力，为双碳管理、政策申报、社会效益评估及示范展示提供数据支撑。

本设计标对碳减排管理提出专项设计要求。

- 碳减排核算体系设计

设计应基于国家及行业相关标准和方法学，规划适用于本项目的碳减排核算体系，明确碳减排数据来源、计算逻辑与指标体系。

- 碳减排分析与展示设计

规划对项目在有机废弃物减量化、资源化、能源化利用过程中形成的碳减排量、减排贡献及趋势变化的分析与可视化展示方式。

- 设计边界说明

本设计标不涉及碳交易、碳资产运营等具体业务实施方案，仅对碳减排核算与管理的系统设计进行规划。

- 关键应用体系设计要点

5.1集团级管理与决策支撑体系设计要点

5.1.1 集团级智能管理与决策支撑体系

从集团统一管理与多厂区协同视角出发，规划集团级智能管理与决策支撑体系的总体架构与应用边界。

该体系应在统一数据底座与指标体系基础上，对集团及下属厂区的生产运行、资源配置、能效与减碳、安全环保等核心信息进行集中整合与综合分析。

设计应重点明确：

- 集团级数据汇聚范围与口径统一原则；

- 管理分析与决策支撑的应用层级（集团—厂区）；

- 对厂区业务系统的管理监督、分析与辅助决策定位。

该体系不作为现场控制系统或具体业务系统的替代，而作为集团层面的管理分析与决策支撑平台。

5.1.2 集团级智能驾驶舱设计要点

规划集团级智能驾驶舱的整体架构、指标体系与展示层级，作为集团管理层统一掌握整体运行态势的重要窗口。

设计应明确：

- 关键业务数据、绩效指标（KPI）的范围与分层结构；

- 关键辅助决策AI智能分析技术的模型框架、技术能力；

- 支持从集团到厂区、车间的多层级指标下钻分析能力，分析能力实现路径；

- 驾驶舱与数据平台、分析模型之间的逻辑关系。

驾驶舱重点用于管理态势展示、对标分析与决策辅助，不承担具体业务操作功能。

5.1.3 集团级运营监管与资源统筹设计要点

规划集团层面对下属厂区的运营监管与资源统筹能力，重点体现集团标准化管理与统一管控要求。

设计应覆盖：

- 集团级运营规范与管理指标的统一承载；

- 跨厂区生产运行、设备资产、能源与物资等资源的统计分析与统筹视图；

- 对厂区运营状态、合规性与异常情况的监测与分析机制。

5.1.4 集团层面减碳与碳贡献管理设计要点

结合集团餐厨垃圾、厨余垃圾及废弃油脂资源化处理业务特性，规划集团层面的减碳核算与减排贡献管理体系。

设计应重点明确：

- 基于行业标准与方法学的减碳核算总体思路；

- 集团及厂区层面的减碳数据汇聚、分析与展示方式；

- 减碳贡献的统计口径、对外展示与管理支撑边界。

该体系用于管理分析与政策合规支撑，不涉及碳交易或碳金融系统的实施要求。

5.2 厂区级生产运营应用体系设计要点

5.2.1 生产运行管理体系设计要点

围绕餐厨垃圾处理与生物柴油生产核心业务，规划厂区级生产运行管理体系的设计框架。

设计应明确：

- 生产过程关键工艺环节与核心参数的可视化与监测要求；

- 异常状态识别、告警与管理处置的业务逻辑边界；

- 与化验分析、工艺智能化分析等业务数据的集成关系。

该体系以运行监控、分析支撑为目标，不替代DCS/PLC等现场控制系统。

5.2.2 设备全生命周期管理体系设计要点

规划厂区设备全生命周期管理体系的总体设计思路，覆盖设备台账、运行状态、维护管理与技术资料等内容。

设计应重点考虑：

- 设备基础信息、运行数据与维护记录的统一管理；

- 设备状态评估与健康分析的设计接口与数据基础；

- 与生产、能源、安全等系统的数据关联关系。

5.2.3 物料与仓储管理体系设计要点

围绕生物柴油及餐厨垃圾处理业务，规划厂区物料与仓储管理体系的设计要求。

设计应明确：

- 原料、辅料、成品及副产品的管理范围；

- 物料进出、库存状态与罐区数据的集成展示方式；

- 与生产、能源、成本分析的关联逻辑。

5.2.4 能源管理与能源平衡分析体系设计要点

规划厂区能源管理体系的总体设计框架，覆盖电力、蒸汽、沼气、水等多种能源类型。

设计应重点体现：

- 能源数据的统一采集与分类管理；

- 能源消耗、供需平衡与结构分析的可视化要求；

- 与生产运行、减碳核算体系的数据衔接关系。

该体系用于能源分析与管理支撑，不承担现场能源调度与控制功能。

5.2.5 安全与环保管理体系设计要点

规划厂区安全与环保管理体系的设计边界，重点围绕安全生产与环保合规的监测、分析与管理需求。

设计应覆盖：

- 关键安全与环保监测数据的统一接入与展示；

- 风险识别、告警与管理闭环的业务逻辑；

- 与生产运行、设备管理等系统的联动分析需求。

5.2.6 数字孪生在厂区运营中的应用定位

明确数字孪生在厂区运营管理中的定位与设计要求。

数字孪生应作为：

- 生产流程与运行状态的可视化载体；

- 管理分析与运行展示的支撑工具；

- 辅助理解与决策的数字化映射手段。

不作为现场控制或独立运行系统。

5.3 协同支撑与平台通用能力设计要点

5.3.1 业务协同与流程管理能力

规划支持跨系统、跨部门协同的流程管理与业务协同能力。

设计应明确：

- 流程配置的灵活性与可扩展性；

- 与生产、设备、安全等业务系统的集成关系；

- 异常处置与管理流程的支撑能力。

5.3.2 移动应用与现场支撑能力

规划移动端在巡检、报修、信息查询与数据采集等场景下的设计要求，作为桌面系统的重要补充。

5.3.3 系统管理与平台支撑能力

规划统一的系统管理与平台支撑能力，包括但不限于：

- 用户与权限体系设计；

- 系统运行与操作审计；

- 平台级扩展与运维支撑能力。

六、数据架构与数据治理设计要求

6.1数据架构总体原则

本项目数据架构设计应围绕集团级一体化管控与厂区级精细化运营的总体目标，遵循“统一规划、分级管理、数据共享、持续扩展”的原则，从规划设计层面明确数据体系的总体框架与治理要求。

数据架构设计应充分支撑餐厨垃圾、厨余垃圾、生物柴油等核心业务场景，以及设备管理、能源管理、安全环保、数字孪生与智能决策等应用需求，为后续系统建设与扩展预留充足空间。

6.2数据标准与数据治理要求

6.2.1 数据标准化设计

从设计层面规划统一的数据标准体系，包括但不限于：

- 统一数据字典与指标口径：明确生产运行、设备状态、能源消耗、环保排放、碳减排等核心数据的定义原则与口径一致性要求；

- 主数据与业务数据分层：区分设备、物料、工艺、组织等主数据与过程数据、统计数据的管理边界；

- 集团—厂区—业务三级数据体系：明确不同层级数据的归属、汇总与共享原则，支撑跨厂区对标与集团集中分析。

数据标准设计应避免与具体系统实现绑定，重点明确规则与原则，为后续系统实施提供统一依据。

6.2.2 数据治理能力规划

从治理角度规划数据全生命周期管理能力，包括但不限于：

- 数据采集质量控制与校验机制；

- 数据一致性、完整性与可追溯性设计；

- 数据血缘关系与指标计算逻辑可追溯设计；

- 数据变更、修订与历史版本管理要求。

通过数据治理能力规划，保障数据在集团级与厂区级应用中的可信性与可用性。

6.3 数据流转与存储设计原则

6.3.1 数据流转架构设计

从系统总体架构层面，规划生产现场、边缘侧与中心平台之间的数据流转关系，明确：

- 实时、准实时与非实时数据的分级处理原则；

- 边缘侧与中心平台在数据预处理、汇聚与分析中的职责分工；

- 支撑高可靠、可扩展的数据传输与汇聚机制。

数据流转设计以稳定性与可扩展性为目标，不限定具体通信协议与技术实现方式。

6.3.2 数据存储与留存原则

从规划设计层面提出数据存储策略与原则，包括但不限于：

- 不同类型数据（过程数据、业务数据、分析数据、历史数据等）的分层存储思路；

- 热数据与冷数据分级管理原则；

- 数据留存期限满足国家法规、行业规范及集团管理要求。

具体存储技术选型与容量规划由后续实施阶段结合实际情况确定。

6.4 数据分析与数据服务能力要求

数据架构设计应支撑多层级、多角色的数据分析与应用需求，包括但不限于：

- 支持面向管理层、业务人员的一体化分析与可视化能力；

- 支持跨系统、跨业务主题的数据融合分析；

- 支持与智能分析、算法模型及AI应用的解耦集成能力。

- 支持通过自然语言提问方式获取数据查询、报表生成、趋势分析等服务。

数据分析能力规划以“可扩展、可复用、可演进”为原则，不对具体分析模型、算法实现作出限定。

- 七、安全、合规与监管对接设计要求

7.1 数据安全与系统安全设计原则

从规划设计层面，构建覆盖集团级与厂区级的安全防护体系，遵循“分级防护、最小权限、全程可追溯”的原则，重点包括：

数据分级分类保护：根据数据重要性与敏感程度，规划差异化的数据保护与访问控制策略；

访问与权限管理：规划基于角色与职责的数据访问授权体系，确保集团、厂区及业务角色权限边界清晰；

操作审计与留痕：设计对关键数据访问、修改与操作行为的审计与日志留存机制，保障事后可追溯。

安全设计重点在于原则与体系规划，不涉及具体安全技术产品或实现方式。

7.2 系统合规与监管对接要求

7.2.1 环保与行业合规设计

系统总体设计应充分考虑环保与行业监管要求，规划支持以下能力：

- 对接地方及行业环保监管平台的数据接口能力；

- 支持废水、废气、固废等相关监测数据的合规采集、汇总与报送；

- 支持环保报表、统计报送及监管检查所需数据的规范化输出。

合规对接设计应具备适应政策变化与监管要求调整的扩展能力。

7.2.2 审计与合规追溯能力

从集团治理与合规管理角度，规划完善的审计与追溯机制，包括但不限于：

- 关键业务数据、指标与报表的生成过程可追溯；

- 操作行为、配置变更及关键决策过程留痕；

- 支持内部审计、外部监管及第三方核查需求。

通过审计与合规追溯能力设计，保障集团运营透明度与合规性。

7.3 安全与合规设计边界说明

本章节所述安全、合规与监管对接要求，均从数智化系统规划与设计角度提出，用于明确设计原则与能力边界，不构成对具体安全技术、产品选型或实施效果的承诺。相关技术实现与部署方案应在后续实施阶段结合实际情况确定。

- 八、投标要求

8.1 招标定位说明

本次招标为数智化工厂与集团平台的设计标招标，旨在引入具备系统规划能力、行业理解能力和架构设计能力的设计单位或厂商，为朗坤科技构建面向未来的数智化工厂与集团级一体化平台提供顶层设计与总体规划方案。

本次招标成果定位为设计咨询类成果，重点关注整体架构设计、业务与技术融合路径、阶段性建设路线及方法论，不涉及具体产品采购、系统实施或性能交付承诺。

8.2 投标文件总体要求

投标文件应定位为"数智化工厂与集团平台总体设计方案"或"设计咨询报告"，或者两者的结合。

投标文件应重点体现投标方在以下方面的能力：

- 对朗坤科技业务模式、行业特点及发展目标的理解深度；

- 对餐厨垃圾、厨余垃圾、生物柴油等业务场景的系统性认知；

- 对数智化工厂与集团级平台建设路径的规划能力；

- 对关键技术方向、系统架构和数据体系的专业判断能力。

投标方案不应以具体产品功能说明或厂商解决方案推介为主要内容。

8.3 设计内容与深度要求

投标方应围绕本需求说明书所述内容，提交完整、系统的设计方案，设计成果应至少包括但不限于：

- 项目现状调研与需求理解说明；

- 总体业务架构、技术架构与系统分层设计；

- 各主要业务领域与功能模块的设计思路与实现路径说明；

- 数据架构、数据治理与指标体系设计思路；

- 数字孪生、智能分析与辅助决策能力的规划设计；

- 分阶段建设路线图，明确设计成果如何支撑后续实施；

- 风险识别与实施建议（从设计视角提出，以供后续实施招标参考）。

设计方案应重点阐述“怎么设计、为什么这样设计”，而非“具体如何实施”。

8.4 设计标与实施标边界说明

本项目为设计标招标，投标方案中所涉及的系统功能、技术路线、平台能力等内容，均为规划设计层面的研究与建议，不构成对具体系统功能实现效果、性能指标或产品选型的指定。

具体系统建设方案、产品选型、实施方式及性能指标，将在后续技术方案招标或实施阶段另行明确。

8.5 投标人资质与经验要求

投标人应具备以下能力与经验：

- 具备大型智慧工厂、工业互联网或集团级数智化平台的规划设计经验；

- 具备工业领域大模型平台、知识图谱、智能问答系统的规划设计或实施经验，能提供相关案例说明；

- 熟悉工业生产场景，具备流程工业或资源化利用相关项目经验者优先；

- 具备跨业务、跨系统、跨层级的系统设计与整合能力；

- 能够提供相关设计或咨询类项目案例作为支撑材料。

- 有设计咨询合同金额超过100万业绩，提供合同复印件。

- 九、设计成果验收与评审标准

9.1 验收总体原则

本项目验收对象为设计成果，验收以方案评审方式进行，不涉及系统上线、功能测试或运行效果验收。

设计成果应通过朗坤科技集团组织的业务、技术及管理相关部门的联合评审。

9.2 设计成果验收标准

设计成果评审将重点从以下维度进行：

- （1）完整性

设计方案应完整覆盖本需求说明书中提出的设计范围、核心业务场景及主要功能模块，逻辑清晰、结构完整，能够形成可执行的总体设计蓝图。

- （2）前瞻性与扩展性

总体架构与设计思路应体现先进性与开放性，能够支撑朗坤科技中长期（5年以上）业务发展及技术演进需求，具备良好的扩展空间与演进路径。

- （3）可行性与适配性

设计方案应在技术上可行、在业务上适用，能够与现有生产系统、管理体系及组织能力相匹配，并通过业务部门、技术部门及必要的外部专家评审。

- （4）标准化与规范性

数据模型、指标体系、系统架构设计应符合国家及行业相关标准，并满足集团统一管理与数据治理要求。

十、其他要求

10.1 项目周期要求

中标方应在合同签订后 45 日内 完成设计方案编制，并提交完整设计成果，配合甲方完成评审工作。

10.2 服务与沟通要求

中标方在设计阶段需配合朗坤科技完成以下工作：

- 不少于 3 次设计方案汇报与交流；

- 配合组织专家评审，并根据评审意见完成不少于 3 轮方案优化；

- 提供必要的设计说明与答疑支持。

10.3 知识产权与成果归属

本项目设计成果的知识产权归朗坤科技所有。中标方应向甲方提供完整的设计交付物，包括但不限于：

- 设计方案全文及相关技术文档；

- 关键设计思路、方法论与技术路线说明；

- 所涉及第三方技术或方法的授权使用说明。

10.4 技术交底与后续支持说明

中标方应在设计成果交付后，配合甲方完成必要的设计成果说明与技术交底工作，以确保设计意图与总体架构得到准确理解。本条内容仅限于设计成果交付与说明层面，不构成对后续系统实施、产品采购或实施服务的约束或承诺。