## 电缆清单汇总
|  |  |  | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  |  | 设计阶段 | 施工图
审定 |  | 校核 |  | 子项名称 | 油脂深加工车间 |  |  | 子项编号 | 01
审核 |  | 设计 |  | 图名 | 低压及自控电气设备材料一览表
项目负责 |  | 版次
专业负责 |  | 日期 |  | 比例 |  | 1:1 | 图号 | TZS01TD00-02
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 向上取整 | 单位 | 分盘 | 备 注
1 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*240+2*120 | 铜 | 130 | 130 | 米 | 130 | 0.6kV/1.0kV
2 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*185+2*95 | 铜 | 716 | 720 | 米 | 720 | 0.6kV/1.0kV
3 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+2*70 | 铜 | 85 | 100 | 米 | 100 | 0.6kV/1.0kV
4 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+1*70 | 铜 | 280 | 300 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV
5 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+2*50 | 铜 | 292 | 300 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV
6 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+1*35 | 铜 | 474 | 500 | 米 | 500 | 0.6kV/1.0kV
7 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+2*25 | 铜 | 465 | 500 | 米 | 500 | 0.6kV/1.0kV
8 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+2*16 | 铜 | 280 | 300 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV
9 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+1*16 | 铜 | 309 | 400 | 米 | 400 | 0.6kV/1.0kV
10 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+2*16 | 铜 | 512 | 600 | 米 | 600 | 0.6kV/1.0kV
11 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 铜 | 237 | 300 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV
12 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+1*10 | 铜 | 1730 | 1800 | 米 | 1000+800 | 0.6kV/1.0kV
13 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+1*6 | 铜 | 1488 | 1500 | 米 | 1500 | 0.6kV/1.0kV
14 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+1*4 | 铜 | 1777 | 1800 | 米 | 1800 | 0.6kV/1.0kV
15 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*4 | 铜 | 3134 | 3200 | 米 | 1700+1500 | 0.6kV/1.0kV
16 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*2.5 | 铜 | 10968 | 11000 | 米 | 5*2000+1000 | 0.6kV/1.0kV
17 | 动力电缆 | ZR-KVVP-8*1.0 | 铜 | 73267 | 73300 | 米 | 30*2400+1300 | 0.45kV/0.75kV
18 | 控制电缆 | ZR-RVVP-2*1.0 | 铜 | 58158 | 58200 | 米 | 21*2700+1500 | 0.3kV/0.3kV
19 | 控制电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 铜 | 47310 | 47400 | 米 | 17*2700+1500 | 0.3kV/0.3kV

## 油脂深加工低压电缆
|  |  |  | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  | 设计阶段 | 施工图
审定 |  | 校核 |  | 子项名称 | 油脂深加工车间 |  | 子项编号 | 01
审核 |  | 设计 |  | 图名 | 低压电气设备材料一览表
项目负责 |  | 版次
专业负责 |  | 日期 |  | 比例 | 1:1 | 图号 | TZS01TD00-02
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注
1 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*240+2*120 | 铜 | 130 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
2 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*185+2*95 | 铜 | 716 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
3 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+2*70 | 铜 | 85 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
4 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+1*70 | 铜 | 280 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
5 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+2*50 | 铜 | 292 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
6 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+1*35 | 铜 | 474 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
7 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+2*25 | 铜 | 465 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
8 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+2*16 | 铜 | 280 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
9 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+1*16 | 铜 | 309 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
10 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+2*16 | 铜 | 512 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
11 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 铜 | 237 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
12 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+1*10 | 铜 | 1730 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
13 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+1*6 | 铜 | 1488 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
14 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+1*4 | 铜 | 1777 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
15 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*4 | 铜 | 3134 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
16 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*2.5 | 铜 | 10968 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
17 | 动力电缆 | ZR-KVVP-8*1.0 | 铜 | 14190 | 米 |  | 0.45kV/0.75kV

## 油脂深加工自控电缆汇总
|  |  |  | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  | 设计阶段 | 施工图
审定 |  | 校核 |  | 子项名称 | 油脂深加工车间 |  | 子项编号 | 01
审核 |  | 设计 |  | 图名 | 自控设备材料一览表
项目负责 |  | 版次
专业负责 |  | 日期 |  | 比例 | 1:1 | 图号 | TZS01TK00-01
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注
1 | 控制电缆 | ZR-KVVP-8*1.0 | 铜 | 59077 | 米 |  | 0.45kV/0.75kV
2 | 控制电缆 | ZR-RVVP-2*1.0 | 铜 | 58158 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
3 | 控制电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 铜 | 47310 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV