## 电缆清单汇总
|  |  |  | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  |  | 设计阶段 | 施工图
审定 |  | 校核 |  | 子项名称 | 综合预处理车间 |  |  | 子项编号 | 01
审核 |  | 设计 |  | 图名 | 低压电气设备材料一览表
项目负责 |  | 版次
专业负责 |  | 日期 |  | 比例 |  | 1:1 | 图号 | TZS01TD00-02
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 向上取整 | 单位 | 分盘 | 备 注
1 | 动力电缆 | ZR-YJV22-3*120 | 铜 | 2403 | 2420 | 米 | 1120+1300 | 8.7kV/15kV
2 | 动力电缆 | ZR-YJV22-3*240 | 铜 | 175 | 180 | 米 | 180 | 8.7kV/15kV
3 | 动力电缆 | ZR-CEFR/SA-1*120 | 铜 | 735 | 740 | 米 | 740 | 8.7/15kV高压软电缆(带屏蔽)
4 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*185+2*95 | 铜 | 620.213 | 620.3 | 米 | 620 | 0.6kV/1.0kV
5 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*150+2*70 | 铜 | 1608 | 1650 | 米 | 760+890 | 0.6kV/1.0kV
6 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+2*70 | 铜 | 7453 | 7500 | 米 | 4*1500+1400 | 0.6kV/1.0kV
7 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+2*50 | 铜 | 1888.884 | 1900 | 米 | 945+955 | 0.6kV/1.0kV
8 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+2*35 | 铜 | 1148.8515 | 1200 | 米 | 1200 | 0.6kV/1.0kV
9 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+2*25 | 铜 | 458.7105 | 500 | 米 | 500 | 0.6kV/1.0kV
10 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+2*16 | 铜 | 261.0515 | 300 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV
11 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+2*10 | 铜 | 948.55 | 1000 | 米 | 1000 | 0.6kV/1.0kV
12 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+2*6 | 铜 | 815.132 | 900 | 米 | 900 | 0.6kV/1.0kV
13 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+2*4 | 铜 | 478.4405 | 500 | 米 | 500 | 0.6kV/1.0kV
14 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*4 | 铜 | 36.38 | 100 | 米 | 100 | 0.6kV/1.0kV
15 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*2.5 | 铜 | 815.0625 | 900 | 米 | 900 | 0.6kV/1.0kV
16 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+1*70 | 铜 | 783.0305 | 800 | 米 | 800 | 0.6kV/1.0kV
17 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+1*50 | 铜 | 311.4155 | 400 | 米 | 400 | 0.6kV/1.0kV
18 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+1*35 | 铜 | 24.719 | 100 | 米 | 100 | 0.6kV/1.0kV
19 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+1*25 | 铜 | 287.03 | 300 | 米 | 300 | 0.6kV/1.0kV
20 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+1*16 | 铜 | 4374.14 | 4400 | 米 | 2*1500+1400 | 0.6kV/1.0kV
21 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 铜 | 4776.391 | 4800 | 米 | 3*1600 | 0.6kV/1.0kV
22 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+1*10 | 铜 | 4110.8385 | 4200 | 米 | 2*1500+1200 | 0.6kV/1.0kV
23 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+1*6 | 铜 | 5781.9975 | 5800 | 米 | 3*1500+1300 | 0.6kV/1.0kV
24 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+1*4 | 铜 | 3624.8845 | 3700 | 米 | 1900+1800 | 0.6kV/1.0kV
25 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*4 | 铜 | 5238.7065 | 5300 | 米 | 2*1800+1700 | 0.6kV/1.0kV
26 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*2.5 | 铜 | 37682.598 | 37700 | 米 | 15*2400+1700 | 0.6kV/1.0kV
27 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | 铜 | 601.9175 | 700 | 米 | 700 | 0.6kV/1.0kV
28 | 动力电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 铜 | 1498 | 1500 | 米 | 1500 | 0.3kV/0.3kV
29 | 控制电缆 | ZR-KVVP-8*1.0 | 铜 | 83427.6085 | 83500 | 米 | 33*2500+1000 | 0.45kV/0.75kV
30 | 信号电缆 | ZR-RVVP-2*1.0 | 铜 | 34151.7215 | 34200 | 米 | 13*2500+1700 | 0.3kV/0.3kV
31 | 信号电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 铜 | 27896.3995 | 27900 | 米 | 11*2400+1500 | 0.3kV/0.3kV
32 | 信号电缆 | ZR-RVSP-2*1.0 | 铜 | 4022.0315 | 4100 | 米 | 2000+2100 | 0.3kV/0.3kV
33 | 信号电缆 | ZR-RVVP-12*1.0 | 铜 | 1541 | 1600 | 米 | 1600 | 0.3kV/0.3kV
34 | 信号电缆 | ZR-RVVP-7*1.0 | 铜 | 987.2935 | 1000 | 米 | 1000 | 0.3kV/0.3kV
35 | 信号电缆 | ZR-RVVP-30*1.0 | 铜 | 67.0675 | 100 | 米 | 100 | 0.3kV/0.3kV
36 | 信号电缆 | ZR-RVVP-24*1.0 | 铜 | 284.673 | 300 | 米 | 300 | 0.3kV/0.3kV
37 | 信号电缆 | ZR-AGR-2*1.0 | 铜 | 80 | 100 | 米 | 100 | 0.3kV/0.3kV
38 | 信号电缆 | ZR-AGR-5*1.0 | 铜 | 80 | 100 | 米 | 100 | 0.3kV/0.3kV
39 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 铜 | 1387.5815 | 1400 | 米 | 1400
40 | 光纤 | 4芯多模光纤 | 玻璃 | 1220.8745 | 1300 | 米 | 1300

## 生物质低压电缆
|  |  |  | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  | 设计阶段 | 施工图
审定 |  | 校核 |  | 子项名称 | 综合预处理车间 |  | 子项编号 | 01
审核 |  | 设计 |  | 图名 | 低压电气设备材料一览表
项目负责 |  | 版次
专业负责 |  | 日期 |  | 比例 | 1:1 | 图号 | TZS01TD00-02
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注
1 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*240+2*120 | 铜 | 0 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
2 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*185+2*95 | 铜 | 620.213 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
3 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*150+2*70 | 铜 | 1608 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
4 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+2*70 | 铜 | 7453 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
5 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+2*50 | 铜 | 1888.884 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
6 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+2*35 | 铜 | 1148.8515 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
7 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+2*25 | 铜 | 458.7105 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
8 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+2*16 | 铜 | 261.0515 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
9 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+2*10 | 铜 | 948.55 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
10 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+2*6 | 铜 | 815.132 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
11 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+2*4 | 铜 | 478.4405 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
12 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*4 | 铜 | 36.38 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
13 | 动力电缆 | ZR-YJV-5*2.5 | 铜 | 815.0625 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
14 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*185+1*95 | 铜 | 0 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
15 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*150+1*70 | 铜 | 0 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
16 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*120+1*70 | 铜 | 783.0305 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
17 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*95+1*50 | 铜 | 311.4155 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
18 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*70+1*35 | 铜 | 24.719 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
19 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*50+1*25 | 铜 | 287.03 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
20 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*35+1*16 | 铜 | 4374.14 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
21 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*25+1*16 | 铜 | 4776.391 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
22 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*16+1*10 | 铜 | 4110.8385 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
23 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*10+1*6 | 铜 | 5781.9975 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
24 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*6+1*4 | 铜 | 3624.8845 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
25 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*4 | 铜 | 5238.7065 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
26 | 动力电缆 | ZR-YJV-4*2.5 | 铜 | 37682.598 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
27 | 动力电缆 | ZR-YJV-3*2.5 | 铜 | 601.9175 | 米 |  | 0.6kV/1.0kV
28 | 动力电缆 | ZR-RVV-3*1.5 | 铜 | 1498 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
29 | 控制电缆 | ZR-KVVP-8*1.0 | 铜 | 34863.7165 | 米 |  | 0.45kV/0.75kV
30 | 信号电缆 | ZR-RVVP-2*2.5 | 铜 | 0 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
31 | 信号电缆 | ZR-RVVP-2*1.0 | 铜 | 7477.425 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
32 | 信号电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 铜 | 5023.6275 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
33 | 信号电缆 | ZR-RVVP-12*1.0 | 铜 | 1541 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
34 | 信号电缆 | ZR-RVVP-7*1.0 | 铜 | 987.2935 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
35 | 信号电缆 | ZR-RVVP-30*1.0 | 铜 | 67.0675 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
36 | 信号电缆 | ZR-RVVP-24*1.0 | 铜 | 133.673 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
37 | 信号电缆 | ZR-AGR-2*1.0 | 铜 | 80 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
38 | 信号电缆 | ZR-AGR-5*1.0 | 铜 | 80 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
39 | 信号电缆 | ZR-RVSP-2*1.0 | 铜 | 96 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV

## 生物质自控电缆
|  |  |  | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  | 设计阶段 | 施工图
审定 |  | 校核 |  | 子项名称 | 综合预处理车间 |  | 子项编号 | 01
审核 |  | 设计 |  | 图名 | 自控设备材料一览表
项目负责 |  | 版次
专业负责 |  | 日期 |  | 比例 | 1:1 | 图号 | TZS01TK00-01
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注
1 | 控制电缆 | ZR-KVVP-8*1.0 | 铜 | 48563.892 | 米 |  | 0.45kV/0.75kV
2 | 信号电缆 | ZR-RVVP-2*1.0 | 铜 | 26389.6235 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
3 | 信号电缆 | ZR-RVVP-4*1.0 | 铜 | 22872.772 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
4 | 信号电缆 | ZR-RVVP-24*1.0 | 铜 | 151 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
5 | 信号电缆 | ZR-RVSP-2*1.0 | 铜 | 3926.0315 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
6 | 信号电缆 | ZR-RVV-3*1.0 | 铜 | 1783.25 | 米 |  | 0.3kV/0.3kV
7 | 网线 | 六类屏蔽网线 | 铜 | 1387.5815 | 米
8 | 光纤 | 4芯多模光纤 | 玻璃 | 1220.8745 | 米 |  | 室外铠装光纤

## 10kV高压电缆
|  |  |  | 项目名称 | 通州区有机垃圾资源化综合处理中心
|  |  |  | 项目编号 | 252E0102-40CC23 |  | 设计阶段 | 施工图
审定 |  | 校核 |  | 子项名称 | 全厂 |  | 子项编号 | 01
审核 |  | 设计 |  | 图名 | 10kV高压电缆一览表
项目负责 |  | 版次
专业负责 |  | 日期 |  | 比例 | 1:1 | 图号 | TZS01TD00-02
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注
1 | 动力电缆 | ZR-YJV22-3*120 | 铜 | 2403 | 米 |  | 8.7/15kV
2 | 动力电缆 | ZR-YJV22-3*240 | 铜 | 175 | 米 |  | 8.7/15kV
3 | 动力电缆 | ZR-CEFR/SA-1*120 | 铜 | 735 | 米 |  | 8.7/15kV高压软电缆(带屏蔽)