附录5-1-4开标一览表格式

开标一览表

招标编号：                 投标人名称：              日期：

项目名称：

| 报价内容 | 规格 | 总价（元） | 总交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV高压柜（8台） | KYN28A-12，800*2300*1500(W*H*D) |  |  |
| 低压进线柜、母联柜（3台） | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) |  |  |
| 电容补偿柜抽屉式)（4台） | 抽屉式MNS，800*1000*2200(W*D*H) |  |  |
| 低压馈线柜（18台） | 抽屉式MNS，600*1000*2200(W*D*H) |  |  |
| 直流屏（1套） | 电池屏+直流屏 |  |  |
| 信号屏（1台） | / |  |  |
| 投标总报价（35台） | (大写) |  |  |
| 税票 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |
| 性能保证值 |  |  |  |
| 主体设计使用寿命年限及说明 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：以上报价为国内EP模式。投标文件请设置密码。请盖章扫描

投标人代表签字盖章：

附录5-1-6报价表格式 参考模板

《附录5-1-6报价表格式 高低压控制柜》

参考以上附件excel版格式，要求每面柜子列清柜内的分项报价。投标时请附上报价电子版(excel)和盖章扫描版。